## Данные об участнике тендера
Участник тендера (производитель):
ИНН:
Адрес:
Представительство в Москве:
Представитель на тендере:
Исполнитель по заполнению данных:
Срок "заморозки" цен, лет:
Дополнительные данные:

## Трубная арматура
41 |  | "СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "СОГЛАСОВАНО"
|  | "_____"____________2019 г. | [12 empty] | "_____"____________2019 г. | [12 empty] | "_____"____________2019 г.
6585 |  | Вице-президент ГК ФСК | [12 empty] | Генеральный директор ООО "Лидер Девелопмент" | [12 empty] | Генеральный директор АО "Аркадастройсервис"
|  | _________________________Н.Л. Замыцкий | [12 empty] | __________________________И.Ю. Косов | [12 empty] | __________________________В.Н. Клеев
ЛОТ №41: Трубная арматура
№ | Наименование, тип | Материал |  | Температура среды |  | Давление среды | Размеры | [19 empty] | Срок поставки, мес. | Гарантийный срок, лет | Марка завода-изготовителя
DN, мм
|  | Корпус | Другие элементы | Tмин, С | Tмакс, С | Py, бар | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
ТРУБНАЯ АРМАТУРА
ШАРОВЫЕ КРАНЫ
1 | Шаровый кран, полнопроходной, тип соединения муфтовый, с внутренней резьбой, с рукояткой, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Латунь |  | -20 | 150 | 16
2 | Шаровый кран, полнопроходной, тип соединения муфтовый, с внутренней резьбой, с рукояткой, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Латунь |  | -20 | 150 | 25
3 | Шаровый кран, полнопроходной, тип соединения муфтовый, с внутренней резьбой, с рукояткой, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Латунь |  | -20 | 150 | 40
4 | Шаровый кран, полнопроходной, тип соединения муфтовый, с внутренней резьбой, управление ручное "бабочка", перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Латунь |  | -20 | 150 | 16
5 | Шаровый кран, полнопроходной, тип соединения муфтовый, с внутренней резьбой, управление ручное "бабочка", перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Латунь |  | -20 | 150 | 25
6 | Шаровый кран, полнопроходной, тип соединения муфтовый, с внутренней резьбой, управление ручное "бабочка", перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Латунь |  | -20 | 150 | 40
7 | Шаровый кран, полнопроходной, тип соединения муфтовый, комбинированный с внутренняя-наружной резьбой, управление ручное "бабочка", перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Латунь |  | -20 | 150 | 16
8 | Шаровый кран, полнопроходной, тип соединения муфтовый, комбинированный с внутренняя-наружной резьбой, управление ручное "бабочка", перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Латунь |  | -20 | 150 | 25
9 | Шаровый кран, полнопроходной, тип соединения муфтовый, комбинированный с внутренняя-наружной резьбой, управление ручное "бабочка", перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Латунь |  | -20 | 150 | 40
10 | Шаровый кран, полнопроходной, тип соединения муфтовый, с наружной резьбой, управление ручное "бабочка", перемещаемая среда - вода, пар, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Латунь |  | -20 | 150 | 40
11 | Шаровый кран, полнопроходной, тип соединения муфтовый с внутренней резьбой, с рукояткой, со спускным элементом и заглушкой, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Латунь |  | -20 | 110 | 16
12 | Шаровый кран, полнопроходной, тип соединения муфтовый с внутренней резьбой, с рукояткой, со спускным элементом и заглушкой, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Латунь |  | -20 | 110 | 25
13 | Шаровый кран, полнопроходной, тип соединения муфтовый с внутренней резьбой, с рукояткой, со спускным элементом и заглушкой, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Латунь |  | -20 | 110 | 40
14 | Шаровый кран, полнопроходной, тип соединения муфтовый с накидной гайкой и ниппелем "американка", с рукояткой, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Латунь |  | -20 | 110 | 16
15 | Шаровый кран, полнопроходной, тип соединения муфтовый с накидной гайкой и ниппелем "американка", с рукояткой, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Латунь |  | -20 | 110 | 25
16 | Шаровый кран, полнопроходной, тип соединения муфтовый с накидной гайкой и ниппелем "американка", с рукояткой, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Латунь |  | -20 | 110 | 40
17 | Шаровый кран, полнопроходной, угловой, тип соединения муфтовый с накидной гайкой и ниппелем "американка", с рукояткой, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Латунь |  | -20 | 110 | 25
18 | Шаровый кран, полнопроходной, угловой, тип соединения муфтовый с накидной гайкой и ниппелем "американка", с рукояткой, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Латунь |  | -20 | 110 | 40
19 | Шаровый кран, полнопроходной, угловой, тип соединения муфтовый , с внутренней резьбой, с дренажем и воздухоотводчиком, с рукояткой, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Латунь |  | -20 | 110 | 40
20 | Шаровый кран, запорный, тип соединения с наружной резьбой, с рукояткой, патрубком для присоединения шланга, полпроходной, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Латунь |  | -20 | 90 | 16
21 | Шаровый кран, запорный, тип соединения с наружной резьбой, с рукояткой, патрубком для присоединения шланга, полпроходной, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Латунь |  | -20 | 90 | 25
22 | Шаровый кран, запорный, тип соединения с наружной резьбой, с рукояткой, патрубком для присоединения шланга, полпроходной, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Латунь |  | -20 | 90 | 40
23 | Шаровый кран, запорный, тип соединения под приварку, с рукояткой, проходной, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - углеродистая сталь |  | -40 | 180 | 16
24 | Шаровый кран, запорный, тип соединения под приварку, с рукояткой, проходной, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - углеродистая сталь |  | -40 | 180 | 25
25 | Шаровый кран, запорный, тип соединения под приварку, с рукояткой, проходной, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - углеродистая сталь |  | -40 | 180 | 40
26 | Шаровый кран, запорный, тип соединения под приварку, с рукояткой, проходной, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - углеродистая сталь |  | -40 | 150 | 16
27 | Шаровый кран, запорный, тип соединения под приварку, с рукояткой, проходной, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - углеродистая сталь |  | -40 | 150 | 25
28 | Шаровый кран, запорный, тип соединения фланцевый, с рукояткой, проходной, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - углеродистая сталь |  | -40 | 180 | 16
29 | Шаровый кран, запорный, тип соединения фланцевый, с рукояткой, проходной, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - углеродистая сталь |  | -40 | 180 | 25
30 | Шаровый кран, запорный, тип соединения фланцевый, с рукояткой, проходной, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - углеродистая сталь |  | -40 | 180 | 40
31 | Шаровый кран, запорный, тип соединения муфтовый, с рукояткой, проходной, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - углеродистая сталь |  | -20 | 200 | 40
32 | Шаровый кран, запорный, тип соединения под приварку, с редукторным приводом, проходной, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - углеродистая сталь |  | -40 | 180 | 25
33 | Шаровый кран, запорный, тип соединения под приварку, с редукторным приводом, проходной, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Углеродистая сталь |  | -40 | 180 | 40
34 | Шаровый кран, запорный, тип соединениния фланцевый, с редукторным приводом, проходной, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Углеродистая сталь |  | -20 | 180 | 16
35 | Шаровый кран, запорный, тип соединениния фланцевый, с редукторным приводом, проходной, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Углеродистая сталь |  | -20 | 180 | 25
36 | Шаровый кран, запорный, тип соединениния фланцевый, с редукторным приводом, проходной, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Углеродистая сталь |  | -20 | 180 | 40
37 | Шаровый кран, запорный, тип соединения под сварку, фланц под электропривод, проходной, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - углеродистая сталь |  | -20 | 180 | 16
38 | Шаровый кран, запорный, тип соединения под сварку, фланц под электропривод, проходной, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - углеродистая сталь |  | -20 | 180 | 25
39 | Шаровый кран, запорный, тип соединения под сварку, фланц под электропривод, проходной, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - углеродистая сталь |  | -20 | 180 | 40
40 | Шаровый кран, запорный, тип соединения фланцевый, фланец под электропривод, проходной, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - углеродистая сталь |  | -20 | 180 | 16
41 | Шаровый кран, запорный, тип соединения фланцевый, фланец под электропривод, проходной, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - углеродистая сталь |  | -20 | 180 | 25
42 | Шаровый кран, запорный, тип соединения фланцевый, фланец под электропривод, проходной, перемещаемая среда - вода, гликолевые смеси, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - углеродистая сталь |  | -20 | 180 | 40
43 | Шаровый кран, запорный, тип соединения с патрубками под приварку встык, с рукояткой, полпроходной, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - углеродистая сталь |  | -20 | 200 | 63
44 | Шаровый кран, запорный, тип соединения с внутренней резьбой, с рукояткой, полпроходной, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - нерж. сталь |  | -30 | 230 | 63
45 | Шаровый кран, запорный, тип соединения с внутренней резьбой, с рукояткой, полпроходной, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - нерж. сталь |  | -30 | 230 | 100
46 | Шаровый кран, запорный, тип соединения фланцевый, с рукояткой, полпроходной, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - нерж. сталь |  | -30 | 230 | 16
47 | Шаровый кран, запорный, тип соединения фланцевый, с рукояткой, полпроходной, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - нерж. сталь |  | -30 | 230 | 25
48 | Шаровый кран, запорный, тип соединения фланцевый, с рукояткой, полпроходной, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - нерж. сталь |  | -30 | 230 | 40
49 | Шаровый кран, запорный, тип соединения межфланцевый, с рукояткой, полпроходной, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - нерж. сталь |  | -30 | 230 | 16
50 | Шаровый кран, полпроходной, разборный, тип соединения под приварку, с рукояткой, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - нерж. сталь |  | -30 | 230 | 63
51 | Шаровый кран, полпроходной, разборный, тип соединения муфтовый, с рукояткой, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - нерж. сталь |  | -30 | 230 | 63
52 | Шаровый кран, проходной, трехходовой Т-образный, тип соединения муфтовый, с рукояткой, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - нерж. сталь |  | -30 | 230 | 63
53 | Шаровый кран запорно-регулирующий, тип соединения под приварку, с рукояткой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - нерж. сталь |  | -40 | 200 | 25
54 | Шаровый кран запорно-регулирующий, тип соединения под приварку, с рукояткой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - нерж. сталь |  | -40 | 200 | 40
55 | Шаровый кран запорно-регулирующий, тип соединения фланцевый, с рукояткой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - нерж. сталь |  | -40 | 200 | 16
56 | Шаровый кран запорно-регулирующий, тип соединения фланцевый, с рукояткой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - нерж. сталь |  | -40 | 200 | 25
57 | Шаровый кран запорно-регулирующий, тип соединения фланцевый, с рукояткой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - нерж. сталь |  | -40 | 200 | 40
58 | Шаровый кран запорно-регулирующий, с измерительными ниппелями, тип соединения под приварку, с рукояткой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - нерж. сталь |  | -40 | 200 | 25
59 | Шаровый кран запорно-регулирующий, с измерительными ниппелями, тип соединения под приварку, с рукояткой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - нерж. сталь |  | -40 | 200 | 40
60 | Шаровый кран запорно-регулирующий, с измерительными ниппелями, тип соединения фланцевый, с рукояткой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - нерж. сталь |  | -40 | 200 | 16
61 | Шаровый кран запорно-регулирующий, с измерительными ниппелями, тип соединения фланцевый, с рукояткой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - нерж. сталь |  | -40 | 200 | 25
62 | Шаровый кран запорно-регулирующий, с измерительными ниппелями, тип соединения фланцевый, с рукояткой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - нерж. сталь |  | -40 | 200 | 40
63 | Шаровый кран регулирующий, с измерительными ниппелями, тип соединения фланцевый, с рукояткой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - нерж. сталь |  | -40 | 200 | 25
64 | Шаровый кран регулирующий, с измерительными ниппелями, тип соединения фланцевый, с рукояткой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - нерж. сталь |  | -40 | 200 | 40
65 | Шаровый кран регулирующий, тип соединения под приварку, с рукояткой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - нерж. сталь |  | -20 | 200 | 25
66 | Шаровый кран регулирующий, тип соединения под приварку, с рукояткой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - нерж. сталь |  | -20 | 200 | 40
67 | Шаровый кран регулирующий, тип соединения фланцевый, с рукояткой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - нерж. сталь |  | -20 | 200 | 16
68 | Шаровый кран регулирующий, тип соединения фланцевый, с рукояткой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - нерж. сталь |  | -20 | 200 | 25
69 | Шаровый кран регулирующий, тип соединения фланцевый, с рукояткой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - нерж. сталь |  | -20 | 200 | 40
70 | Электропривод для шаровых кранов, питание 3х380 В, класс защиты IP67 |  |  | -20
71 | Электропривод для шаровых кранов, с блоком управления, питание 3х380 В, класс защиты IP68 |  |  | -20
КЛАПАНЫ (ВЕНТИЛИ) ЗАПОРНЫЕ
72 | Клапан запорный (вентиль), с маховиком, тип соединения муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Латунь | Ууплотнитель - резина | 0 | 70 | 16
73 | Клапан запорный (вентиль), с маховиком, тип соединения муфтовый, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Латунь | Уплотнение -фторопласт | 0 | 200 | 16
74 | Клапан запорный (вентиль), с маховиком, тип соединения муфтовый, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Латунь | Уплотнение -латунь | 0 | 200 | 16
75 | Клапан запорный (вентиль), тип соединения муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Латунь | Без уплотнителя - "мелалл по металлу" | 0 | 70 | 10
76 | Клапан запорный (вентиль), с маховиком, тип соединения муфтовый, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Латунь | Без уплотнителя - "мелалл по металлу" | 0 | 200 | 16
77 | Клапан запорный (вентиль), с маховиком, тип соединения муфтовый, пожарный, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Латунь | Уплотнитель - резина | 0 | 50 | 10
78 | Клапан запорный (вентиль), ручной, тип соединения муфтовый, перемещаемая среда - вода, этилен-пропиленгликоль (концентрация 50% и более), область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Латунь | Без уплотнителя | -20 | 120 | 25
79 | Клапан запорный (вентиль), с маховиком, тип соединения фланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Ковкий чугун | Уплотнение -фторопласт (бронза) | 0 | 225 | 16
80 | Клапан запорный (вентиль), с маховиком, тип соединения фланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Ковкий чугун | Уплотнение - фторопласт (нерж. сталь) | 0 | 225 | 25
81 | Клапан запорный (вентиль), с маховиком, тип соединения фланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Ковкий чугун | Уплотнение - фторопласт (резина) | 0 | 225 | 16
82 | Клапан запорный (вентиль), с маховиком, тип соединения фланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Чугун | Уплотнение - фторопласт | 0 | 200 | 16
83 | Клапан запорный (вентиль), с маховиком, тип соединения фланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Ковкий чугун | Уплотнение - фторопласт (нерж. сталь) | -15 | 300 | 40
84 | Клапан запорный (вентиль), мембранный, футерованный, с маховиком, тип соединения фланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Чугун с внутренним корризионностойким покрытием | Уплотнение - фторопласт | -15 | 110 | 10
85 | Клапан запорный (вентиль), мембранный, футерованный, с маховиком, тип соединения фланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Серый чугун | Уплотнение - графит | -10 | 300 | 16
86 | Клапан запорный (вентиль), с маховиком, тип соединения фланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Углеродистая сталь | Уплотнение - нерж. сталь | -40 | 425 | 40
87 | Клапан запорный (вентиль), сальниковый, с маховиком, тип соединения фланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Сталь | Уплотнение - нерж. сталь | -40 | 425 | 16
88 | Клапан запорный (вентиль), сальниковый, с маховиком, тип соединения фланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Углеродистая сталь | Уплотнение - фторопласт | -40 | 425 | 25
89 | Клапан запорный (вентиль), сильфонный, с маховиком, тип соединения фланцевый, перемещаемая среда - вода, хладон, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Углеродистая сталь | Уплотнение - фторопласт | -100 | 150 | 40
90 | Клапан запорный (вентиль), с маховиком, тип соединения фланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Углеродистая сталь | Уплотнение - нерж. сталь | -40 | 400 | 63
91 | Клапан запорный (вентиль), под привод, тип соединения фланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Сталь | Уплотнение - фторопласт | -40 | 425 | 16
92 | Клапан запорный (вентиль), под привод, тип соединения фланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Сталь | Уплотнение - нерж. сталь | -40 | 425 | 40
93 | Клапан запорный (вентиль), с маховиком, тип соединения фланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Углеродистая сталь | Уплотнение - графит | -20 | 400 | 40
94 | Клапан запорный (вентиль), сальниковый, с маховиком, тип соединения фланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Нерж. сталь | Уплотнение - нерж. сталь | -60 | 560 | 16
95 | Клапан запорный (вентиль), с маховиком, тип соединения фланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Нерж. сталь | Уплотнение - нерж. сталь | -60 | 560 | 40
96 | Клапан запорный (вентиль), сильфонный, с маховиком, тип соединения фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Нерж. сталь | Уплотнение - фторопласт | -100 | 150 | 40
97 | Клапан запорный (вентиль), с маховиком, тип соединения фланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Нерж. сталь | Уплотнение - нерж. сталь | -60 | 560 | 25
98 | Клапан запорный (вентиль), под привод, тип соединения фланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - Нерж. сталь | Уплотнение - нерж. сталь | -60 | 560 | 40
99 | Клапан запорный, игольчатый, с маховиком, тип соединения с внутренней конической резьбой, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Высокопрочная углеродистая сталь | Без колец - "металл по металлу" | -40 | 425 | 16
100 | Клапан запорный, игольчатый, с маховиком, тип соединения с внутренней конической резьбой, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Высокопрочная углеродистая сталь | Без колец - "металл по металлу" | -40 | 425 | 25
101 | Клапан запорный, игольчатый, с маховиком, тип соединения с внутренней конической резьбой, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Высокопрочная углеродистая сталь | Без колец - "металл по металлу" | -40 | 425 | 40
102 | Клапан запорный, игольчатый, с маховиком, тип соединения с внутренней конической резьбой, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Высокопрочная углеродистая сталь | Без колец - "металл по металлу" | -40 | 425 | 63
103 | Клапан запорный, игольчатый, с маховиком, тип соединения с внутренней конической резьбой, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Высокопрочная углеродистая сталь | Без колец - "металл по металлу" | -40 | 425 | 100
104 | Клапан запорный, игольчатый, с маховиком, тип соединения с внутренней конической резьбой, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Высокопрочная углеродистая сталь | Без колец - "металл по металлу" | -40 | 425 | 160
105 | Клапан запорный, игольчатый, с маховиком, тип соединения с внутренней трубной резьбой, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Высокопрочная углеродистая сталь | Без колец - "металл по металлу" | -40 | 425 | 16
106 | Клапан запорный, игольчатый, с маховиком, тип соединения с внутренней трубной резьбой, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Высокопрочная углеродистая сталь | Без колец - "металл по металлу" | -40 | 425 | 25
107 | Клапан запорный, игольчатый, с маховиком, тип соединения с внутренней трубной резьбой, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Высокопрочная углеродистая сталь | Без колец - "металл по металлу" | -40 | 425 | 40
108 | Клапан запорный, игольчатый, с маховиком, тип соединения с внутренней трубной резьбой, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Высокопрочная углеродистая сталь | Без колец - "металл по металлу" | -40 | 425 | 63
109 | Клапан запорный, игольчатый, с маховиком, тип соединения с внутренней трубной резьбой, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Высокопрочная углеродистая сталь | Без колец - "металл по металлу" | -40 | 425 | 100
110 | Клапан запорный, игольчатый, с маховиком, тип соединения с внутренней трубной резьбой, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Высокопрочная углеродистая сталь | Без колец - "металл по металлу" | -40 | 425 | 160
111 | Клапан запорный, игольчатый, с маховиком, тип соединения с внутренней конической резьбой, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Нержавеющая сталь | Без колец - "металл по металлу" | -40 | 425 | 16
112 | Клапан запорный, игольчатый, с маховиком, тип соединения с внутренней конической резьбой, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Нерж. сталь | Без колец - "металл по металлу" | -40 | 425 | 25
113 | Клапан запорный, игольчатый, с маховиком, тип соединения с внутренней конической резьбой, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Нерж. сталь | Без колец - "металл по металлу" | -40 | 425 | 40
114 | Клапан запорный, игольчатый, с маховиком, тип соединения с внутренней конической резьбой, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Нерж. сталь | Без колец - "металл по металлу" | -40 | 425 | 63
115 | Клапан запорный, игольчатый, с маховиком, тип соединения с внутренней конической резьбой, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Нерж. сталь | Без колец - "металл по металлу" | -40 | 425 | 100
116 | Клапан запорный, игольчатый, с маховиком, тип соединения с внутренней конической резьбой, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Нерж. сталь | Без колец - "металл по металлу" | -40 | 425 | 160
117 | Клапан запорный, игольчатый, с маховиком, тип соединения с внутренней трубной резьбой, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Нерж. сталь | Без колец - "металл по металлу" | -40 | 425 | 16
118 | Клапан запорный, игольчатый, с маховиком, тип соединения с внутренней трубной резьбой, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Нерж. сталь | Без колец - "металл по металлу" | -40 | 425 | 25
119 | Клапан запорный, игольчатый, с маховиком, тип соединения с внутренней трубной резьбой, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Нерж. сталь | Без колец - "металл по металлу" | -40 | 425 | 40
120 | Клапан запорный, игольчатый, с маховиком, тип соединения с внутренней трубной резьбой, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Нерж. сталь | Без колец - "металл по металлу" | -40 | 425 | 63
121 | Клапан запорный, игольчатый, с маховиком, тип соединения с внутренней трубной резьбой, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Нерж. сталь | Без колец - "металл по металлу" | -40 | 425 | 100
122 | Клапан запорный, игольчатый, с маховиком, тип соединения с внутренней трубной резьбой, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Нерж. сталь | Без колец - "металл по металлу" | -40 | 425 | 160
123 | Клапан отсечной с псевмоприводами, сальниковый, нормально-открытый, тип соединения фланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус, крышка - углеродистая сталь | Уплотнение - фторопласт | -40 | 150 | 16
124 | Клапан отсечной с псевмоприводами, сальниковый, нормально-открытый, тип соединения фланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус, крышка - углеродистая сталь | Уплотнение - фторопласт | -40 | 150 | 25
125 | Клапан отсечной с псевмоприводами с мембранным исполнительным механизмом, сальниковый, нормально-открытый, тип соединения фланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус, крышка - углеродистая сталь | Уплотнение - фторопласт | -40 | 150 | 16
126 | Клапан отсечной с псевмоприводами с мембранным исполнительным механизмом, сальниковый, нормально-открытый, тип соединения фланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус, крышка - углеродистая сталь | Уплотнение - фторопласт | -40 | 150 | 25
127 | Клапан отсечной с псевмоприводами с мембранным исполнительным механизмом, сальниковый, нормально-открытый, тип соединения фланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус, крышка - углеродистая сталь | Уплотнение - фторопласт | -60 | 150 | 16
128 | Клапан отсечной с псевмоприводами с мембранным исполнительным механизмом, сальниковый, нормально-открытый, тип соединения фланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус, крышка - углеродистая сталь | Уплотнение - фторопласт | -60 | 150 | 25
129 | Клапан запорный, с электроприводом, тип соединения фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус, крышка - углеродистая сталь | Уплотнение - нерж. сталь | -40 | 425 | 16
130 | Клапан запорный, с электроприводом, тип соединения фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус, крышка - углеродистая сталь | Уплотнение - нерж. сталь | -40 | 425 | 25
131 | Клапан запорный, с электроприводом, тип соединения фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус, крышка - углеродистая сталь | Уплотнение - нерж. сталь | -40 | 425 | 40
132 | Клапан запорный, с электроприводом, тип соединения фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус, крышка - нерж. сталь | Уплотнение - нерж. сталь | -60 | 560 | 16
133 | Клапан запорный, с электроприводом, тип соединения фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус, крышка - нерж. сталь | Уплотнение - нерж. сталь | -60 | 560 | 25
134 | Клапан запорный, с электроприводом, тип соединения фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус, крышка - нерж. сталь | Уплотнение - нерж. сталь | -60 | 560 | 40
ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ
135 | Дисковый затвор, с рукояткой/редуктором, тип размещения межфланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, кистоты, щелочи, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - высокопрочный чугун | Диск - высокопрочный чугун | -25 | 120 | 16
136 | Дисковый затвор, с рукояткой/редуктором, тип размещения межфланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, кистоты, щелочи, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - высокопрочный чугун | Диск - никелированный чугун | -25 | 120 | 16
137 | Дисковый затвор, с рукояткой/редуктором, тип размещения межфланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, кистоты, щелочи, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - высокопрочный чугун | Диск - нерж. Сталь | -25 | 120 | 16
138 | Дисковый затвор, с рукояткой/редуктором, тип размещения межфланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, кистоты, щелочи, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - сталь | Диск - нерж. сталь | -25 | 120 | 16
139 | Дисковый затвор, с металлической рукояткой/редуктором, тип размещения межфланцевый, перемещаемая среда - вода, нефтепродукты, гликоли, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - высокопрочный чугун | Диск - высокопрочный чугун | -15 | 90 | 16
140 | Дисковый затвор, с рукояткой/редуктором, тип размещения межфланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, кистоты, щелочи, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - сталь | Диск - нерж. сталь | -25 | 200 | 16
141 | Дисковый затвор, с рукояткой/редуктором, тип размещения межфланцевый, перемещаемая среда - вода, кистоты, щелочи, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - высокопрочный чугун | Диск - нерж. сталь | -15 | 180 | 16
142 | Дисковый затвор, с рукояткой/редуктором, тип размещения межфланцевый, перемещаемая среда - вода, кистоты, щелочи, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - сталь | Диск - нерж. сталь | -15 | 180 | 16
143 | Дисковый затвор, с рукояткой/редуктором, тип размещения межфланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, нефтепродукты, кислоты, щелочи, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - высокопрочный чугун | Диск - высокопрочный чугун | -25 | 120 | 16
144 | Дисковый затвор, с рукояткой/редуктором, тип размещения межфланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, нефтепродукты, кислоты, щелочи, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - сталь | Диск - сталь | -25 | 120 | 16
145 | Дисковый затвор, с ручкой, приварной, тип размещения межфланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, кислоты, щелочи, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - нерж. сталь | Диск - нерж. сталь | -20 | 120 | 10
146 | Дисковый затвор, с металлической рукояткой/редуктором, тип размещения фланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, кислоты, щелочи, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - высокопрочный чугун | Диск - высокопрочный чугун | -25 | 120 | 10
147 | Дисковый затвор, с рукояткой/редуктором, тип размещения фланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, кислоты, щелочи, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - высокопрочный чугун | Диск - высокопрочный чугун | -25 | 120 | 16
148 | Дисковый затвор, с редуктором, тип размещения фланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, кислоты, щелочи, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - чугун | Диск - чугун | -15 | 100 | 10
149 | Дисковый затвор, с механическим редуктором, тип размещения фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - чугун | Диск - чугун | -15 | 100 | 10
150 | Дисковый затвор, с редуктором, тип размещения фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - сталь | Диск - сталь | -40 | 425 | 10
151 | Дисковый затвор, с редуктором, тип размещения фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - сталь | Диск - сталь | -40 | 425 | 16
152 | Дисковый затвор, с редуктором, с тремя эксцентриситетами, тип размещения фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - сталь | Диск - сталь | -40 | 425 | 25
153 | Дисковый затвор, с редуктором, с двумя эксцентриситетами, тип размещения фланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, кислоты, щелочи, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - высокопрочный чугун | Диск - высокопрочный чугун | -25 | 120 | 16
154 | Дисковый поворотный затвор, с ручкой/редуктором, тип размещения фланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, кислоты, щелочи, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - чугун | Диск - чугун | -25 | 110 | 10
155 | Дисковый поворотный затвор, с ручкой/редуктором, тип размещения фланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, кислоты, щелочи, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - чугун | Диск - чугун | -25 | 110 | 16
156 | Дисковый затвор, под эектропривод, тип размещения фланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, кислоты, щелочи, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - чугун | Диск - чугун | -15 | 100 | 10
157 | Дисковый затвор, под эектропривод, тип размещения фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - сталь | Диск - сталь | -15 | 100 | 10
158 | Дисковый затвор, с ручкой/ редуктором, с двумя эксцентриситетами, тип размещения фланцевый, перемещаемая среда - вода, кислоты, щелочи, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - высокопрочный чугун | Диск - высокопрочный чугун | -15 | 90 | 10
159 | Дисковый затвор, с редуктором, с тремя эксцентриситетами, тип размещения фланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - сталь | Диск - сталь | -40 | 400 | 16
160 | Дисковый затвор, с редуктором, с тремя эксцентриситетами, тип размещения фланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - сталь | Диск - сталь | -40 | 400 | 25
161 | Дисковый затвор, с редуктором, с тремя эксцентриситетами, тип размещения фланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - сталь | Диск - сталь | -40 | 400 | 40
162 | Дисковый затвор, с электроприводом 1х220В, 50 Гц, тип размещения межфланцевый, перемещаемая среда - вода, гликоли, кислоты, щелочи, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - высокопрочный чугун | Диск - высокопрочный чугун | -25 | 120 | 16
163 | Дисковый затвор, с взрывозащищенным электроприводом 3х380В, 50 Гц, тип размещения межфланцевый, перемещаемая среда - вода, гликоли, кислоты, щелочи, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - высокопрочный чугун | Диск - высокопрочный чугун | -20 | 90 | 16
164 | Дисковый затвор, с электроприводом 1х220В, 50 Гц, тип размещения приварной, перемещаемая среда - вода, пар, кислоты, щелочи, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - нерж. Сталь | Диск - нерж. Сталь | -20 | 120 | 10
165 | Дисковый затвор, с взрывозащищенным электроприводом 3х380В, 50 Гц, тип размещения межфланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, кислоты, щелочи, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - высокопрочный чугун | Диск - высокопрочный чугун | -25 | 120 | 16
166 | Дисковый затвор, с электроприводом 1х220В, 50 Гц, тип размещения фланцевый, перемещаемая среда - вода, гликоли, кислоты, щелочи, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - высокопрочный чугун | Диск - высокопрочный чугун | -25 | 120 | 16
167 | Дисковый затвор, с пневноприводом, тип размещения межфланцевый, перемещаемая среда - вода, гликоли, кислоты, щелочи, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - высокопрочный чугун | Диск - высокопрочный чугун | -25 | 120 | 16
168 | Дисковый затвор, с пневноприводом, тип размещения приварной, перемещаемая среда - вода, гликоли, кислоты, щелочи, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - нерж. Сталь | Диск - нерж. Сталь | -20 | 120 | 10
169 | Дисковый затвор, с ручкой/редуктором, тип размещения межфланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, кислоты, щелочи, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - нерж. сталь | Диск - нерж. сталь | -30 | 300 | 16
170 | Дисковый затвор, с ручкой/редуктором, тип размещения межфланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, кислоты, щелочи, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - нерж. сталь | Диск - нерж. сталь | -30 | 300 | 25
171 | Дисковый затвор, с ручкой/редуктором, тип размещения межфланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, кислоты, щелочи, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - нерж. сталь | Диск - нерж. сталь | -30 | 300 | 40
172 | Дисковый затвор, с ручкой/редуктором, тип размещения межфланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, кислоты, щелочи, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - нерж. сталь | Диск - нерж. сталь | -30 | 300 | 63
173 | Дисковый затвор, с ручкой/редуктором, тип размещения межфланцевый, перемещаемая среда - вода, пар, кислоты, щелочи, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус - нерж. сталь | Диск - нерж. сталь | -30 | 300 | 100
КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ
174 | Клапан обратный пружинный, тип соединения муфтовый, с внутнренней резьбой, перемещаемая среда - вода,область применения тепло-холодоснабжение | Латунь |  | -20 | 90 | 10
175 | Клапан обратный пружинный, тип соединения муфтовый, с внутнренней резьбой, перемещаемая среда - вода,область применения тепло-холодоснабжение | Латунь |  | -20 | 110 | 16
176 | Клапан обратный пружинный, тип соединения муфтовый, с внутнренней резьбой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Латунь |  | -20 | 110 | 25
177 | Клапан обратный пружинный, тип соединения муфтовый, с наружной резьбой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Латунь |  | -20 | 80 | 16
178 | Клапан обратный пружинный, тип размещения муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Нерж. сталь |  | -30 | 230 | 40
179 | Клапан обратный пружинный, тип размещения муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Углеродистая сталь |  | -40 | 350 | 160
180 | Клапан обратный пружинный, тип размещения муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Нерж. сталь |  | -40 | 350 | 160
181 | Клапан обратный пружинный, тип размещения муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Ковкий чугун |  | 0 | 50 | 16
182 | Клапан обратный пружинный, тип размещения межфланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Нерж.сталь | Нерж.сталь | -40 | 130 | 16
183 | Клапан обратный пружинный, тип размещения межфланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Нерж.сталь | Нерж.сталь | -40 | 250 | 40
184 | Клапан обратный пружинный, тип размещения межфланцевый, ДУ32-50 мм, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь |  | -20 | 200 | 16
185 | Клапан обратный пружинный, тип размещения межфланцевый, ДУ65-100 мм, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  | -20 | 100 | 16
186 | Клапан обратный пружинный, тип размещения межфланцевый, ДУ125-200мм, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-высокопрочный чугун |  | -20 | 200 | 16
187 | Клапан обратный пружинный, тип размещения межфланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун | Корпус-чугун | -20 | 120 | 16
188 | Клапан обратный пружинный, тип размещения межфланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун | Корпус-чугун | -25 | 130 | 16
189 | Клапан обратный пружинный, тип размещения межфланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун | Пластина-нерж. сталь | -20 | 100 | 16
190 | Клапан обратный пружинный, тип размещения межфланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун | Пластина-бронза | -20 | 80 | 16
191 | Клапан обратный пружинный, тип размещения межфланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-сталь | Диск-сталь с антикоррозийной наплавкой | -40 | 450 | 63
192 | Клапан обратный пружинный, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Чугун |  | -20 | 100 | 10
193 | Клапан обратный пружинный, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Чугун |  | -20 | 100 | 16
194 | Клапан обратный пружинный, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-ковкий чугун | Шар-сталь с защитным покрытием | -25 | 70 | 16
195 | Клапан обратный пружинный, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-ковкий чугун | Диск-сталь с защитным покрытием | -25 | 90 | 16
196 | Клапан обратный пружинный, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус, золотник-ковкий чугун | Уплотнение-фторопласт (нерж. Сталь) | 0 | 225 | 25
197 | Клапан обратный пружинный, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-ковкий чугун | Уплотнение-фторопласт (латунь, резина) | 0 | 225 | 16
198 | Клапан обратный пружинный, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус, золотник-ковкий чугун | Уплотнение-фторопласт (латунь, нерж. Сталь, резина) | 0 | 225 | 16
199 | Клапан обратный пружинный, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-ковкий чугун | Диск-ковкий чугун, Уплотнение-латунь, резина | 0 | 225 | 10
200 | Клапан обратный пружинный, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-ковкий чугун | Диск-ковкий чугун, Уплотнение-латунь, резина | 0 | 225 | 16
201 | Клапан обратный пружинный, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун | Диск-чугун, Уплотнение-латунь | 0 | 225 | 16
202 | Клапан обратный пружинный, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун | Диск-чугун, Уплотнение-латунь | 0 | 100 | 16
203 | Клапан обратный пружинный, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун | Тарель-чугун, Уплотнение-резина | 0 | 50 | 2.5
204 | Клапан обратный пружинный, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-сталь | Золотник, Уплотнение-нерж. Сталь | -40 | 425 | 16
205 | Клапан обратный пружинный, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-сталь | Золотник, Уплотнение-нерж. Сталь | -40 | 425 | 40
206 | Клапан обратный пружинный, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-углеродистая сталь | Золотник, Уплотнение-нерж. Сталь | -40 | 350 | 160
207 | Клапан обратный пружинный, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-углеродистая сталь | Диск, Уплотнение-нерж. Сталь | -40 | 450 | 40
208 | Клапан обратный пружинный, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-углеродистая сталь | Диск-углеродистая сталь, Уплотнение-нерж. Сталь | -40 | 425 | 16
209 | Клапан обратный пружинный, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-углеродистая сталь | Диск-углерод. сталь, Уплотнение-нерж. Сталь | -40 | 425 | 40
210 | Клапан обратный пружинный, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-сталь | Диск-сталь с антикоррозийной наплавкой | -40 | 450 | 63
211 | Клапан обратный пружинный, тип соединениния под приварку, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-легированная сталь | Диск, уплотнение - легированная сталь с наплавкой нерж. Стали | -60 | 350 | 16
212 | Клапан обратный пружинный, тип соединениния под приварку, перемещаемая среда - вода, пар, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-сталь | Диск- сталь с антикоррозийной наплавкой | -40 | 450 | 63
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ
213 | Клапан предохраниельный, сборный, пружинный. регулируемый, тип соединения муфтовый, внутренняя резьба | Корпус, шток, втлка, золотник - Латунь |  |  | 180 | 16
214 | Клапан предохраниельный, сборный, пружинный. регулируемый, тип соединения муфтовый, внутренняя резьба | Корпус, шток, втлка, золотник - Латунь / Бронза |  |  | 180 | 16
215 | Клапан предохраниельный, сборный, пружинный. регулируемый, с узлом ручного подрыва, тип соединения фланцевый | Корпус, шток, втлка, золотник - Латунь / Бронза | Фланцы - сталь |  | 180 | 16
216 | Клапан предохраниельный, сборный, однорычажный, тип соединения фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус, крышка - серый чугун | Уплотнитель - латунь | -15 | 225 | 16
217 | Клапан предохраниельный, сборный, двухрычажный, тип соединения фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус, крышка - серый чугун | Уплотнитель - латунь | -15 | 225 | 16
ФИЛЬТРЫ
218 | Фильтр сетчатый, тип размещения муфтовый,со внутренней резьбой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Латунь |  | 0 | 90 | 16
219 | Фильтр сетчатый со сливным краном, тип размещения муфтовый, со внутренней резьбой | Латунь |  | 0 | 130 | 25
220 | Фильтр сетчатый, тип размещения муфтовый,со внутренней резьбой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Сталь |  | -30 | 250 | 25
221 | Фильтр сетчатый, тип размещения муфтовый,со внутренней резьбойперемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Нерж. сталь | Сетка - нерж сталь | -30 | 250 | 16
222 | Фильтр сетчатый, тип размещения муфтовый,со внутренней резьбойперемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус- чугун | Сетка - нерж сталь | -20 | 200 | 16
223 | Фильтр сетчатый, тип размещения муфтовый,со внутренней резьбойперемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус- чугун | Сетка - нерж.сталь | 5 | 150 | 16
224 | Фильтр сетчатый со сливным краном, тип размещения муфтовый, со внутренней резьбой перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Нерж.сталь | Сетка - нерж.сталь | 0 | 175 | 40
225 | Фильтр сетчатый, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Нерж.сталь | Сетка - нерж.сталь | -30 | 250 | 16
226 | Фильтр сетчатый, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус- чугун | Сетка - нерж.сталь | -20 | 300 | 16
227 | Фильтр сетчатый, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус- чугун | Сетка - нерж.сталь | -25 | 150 | 16
228 | Фильтр сетчатый, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус- чугун | Сетка - нерж.сталь | 5 | 150 | 16
229 | Фильтр сетчатый, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Нержавеющая сталь | Сетка - нерж.сталь | -20 | 200 | 16
230 | Фильтр сетчатый со сливным краном, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Чугун |  | 0 | 120 | 16
231 | Фильтр сетчатый с пробкой, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Чугун |  | 0 | 100 | 10
232 | Фильтр сетчатый с пробкой, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Чугун |  | 0 | 100 | 16
233 | Фильтр сетчатый с пробкой, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Чугун |  | 0 | 350 | 25
234 | Фильтр сетчатый со сливным краном, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Чугун с покрытием |  | 0 | 100 | 10
235 | Фильтр сетчатый со сливным краном, тип соединениния фланцевыйперемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Чугун с покрытием |  | 0 | 100 | 16
236 | Фильтрующий элемент | Нерж. сталь |  | -40 | 450 | 10
237 | Фильтрующий элемент | Нерж. сталь |  | -40 | 450 | 16
238 | Фильтрующий элемент | Нерж. сталь |  | -40 | 450 | 25
239 | Фильтрующий элемент | Нерж. сталь |  | -40 | 450 | 40
КОМПЕНСАТОРЫ
240 | Компенсатор, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Резиновый |  | -20 | 120 | 10
241 | Компенсатор, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Резиновый |  | -10 | 80 | 10
242 | Компенсатор, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Резиновый |  | -20 | 120 | 10
243 | Компенсатор, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Резиновый |  | -20 | 120 | 16
244 | Компенсатор, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Резиновый |  | -10 | 80 | 16
245 | Компенсатор сильфонный, осевой, односекционный, тип соединениния под приварку, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж. Сталь | Патрубки - углеродистая сталь | 0 | 250 | 10
246 | Компенсатор сильфонный, осевой, односекционный, тип соединениния под приварку, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж. Сталь | Патрубки - углеродистая сталь | 0 | 250 | 16
247 | Компенсатор сильфонный, осевой, односекционный, тип соединениния под приварку, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж. Сталь | Патрубки - углеродистая сталь | 0 | 250 | 25
248 | Компенсатор сильфонный, осевой, двухсекционный, тип соединениния под приварку, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж. Сталь | Патрубки - углеродистая сталь | 0 | 250 | 10
249 | Компенсатор сильфонный, осевой, двухсекционный, тип соединениния под приварку, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж. Сталь | Патрубки - углеродистая сталь | 0 | 250 | 16
250 | Компенсатор сильфонный, осевой, двухсекционный, тип соединениния под приварку, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж. Сталь | Патрубки - углеродистая сталь | 0 | 250 | 25
251 | Компенсатор сильфонный, осевой, тип соединениния под приварку, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Нерж.сталь | Патрубки - углеродистая сталь | 0 | 300 | 10
252 | Компенсатор сильфонный, осевой, тип соединениния под приварку, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Нерж.сталь | Патрубки - углеродистая сталь | 0 | 300 | 10
253 | Компенсатор сильфонный, осевой, тип соединениния под приварку, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Нерж.сталь | Патрубки - углеродистая сталь | 0 | 300 | 16
КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
254 | Клапан электромагнитный, с катушкой, нормально-открытый, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь | Шток, плунжер- нерж. сталь | -5 | 80 | 8
255 | Клапан электромагнитный, с катушкой, нормально-закрытый, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь | Шток, плунжер- нерж. сталь | -5 | 80 | 10
256 | Клапан электромагнитный, с катушкой, нормально-закрытый, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь | Шток, плунжер- нерж. сталь | -5 | 120 | 10
257 | Клапан электромагнитный, со штуцером, нормально-закрытый, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь | Шток, плунжер- нерж. сталь | -5 | 80 | 10
258 | Клапан электромагнитный, со штуцером, нормально-закрытый, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь | Шток, плунжер- нерж. сталь | -5 | 80 | 10
259 | Клапан электромагнитный, со штуцером, нормально-закрытый, тип соединениния наружная резьба, с накидными гайками ("американка"), перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь | Шток, плунжер- нерж. сталь | -5 | 80 | 10
260 | Клапан электромагнитный, со штуцером, нормально-закрытый, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь | Шток, плунжер- нерж. сталь | -5 | 80 | 10
261 | Клапан электромагнитный, со штуцером, нормально-открытый, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь | Шток, плунжер- нерж. сталь | -5 | 80 | 10
262 | Клапан электромагнитный, отсечной, с катушкой, в комплекте с реле давления, нормально-открытый, пилотного действия, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь | Шток, плунжер- нерж. сталь | -5 | 80 | 8
263 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-закрытый, пилотного действия, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь | Шток, плунжер- нерж. сталь | -20 | 130 | 16
264 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-закрытый, пилотного действия, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь | Шток, плунжер- нерж. сталь | -10 | 90 | 16
265 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-закрытый, пилотного действия, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь | Шток, плунжер- нерж. сталь | 50 | 180 | 25
266 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-закрытый, пилотного действия,тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь | Шток, плунжер- нерж. сталь | -20 | 130 | 16
267 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-закрытый, пилотного действия, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь | Шток, плунжер- нерж. сталь | -10 | 90 | 16
268 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, с ручным дублером, нормально-закрытый, пилотного действия, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь | Шток, плунжер- нерж. сталь | -20 | 130 | 16
269 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, с ручным дублером, нормально-закрытый, пилотного действия, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь | Шток, плунжер- нерж. сталь | -10 | 90 | 16
270 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-открытый, пилотного действия, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь | Шток, плунжер- нерж. сталь | -20 | 120 | 16
271 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-открытый, пилотного действия, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь | Шток, плунжер- нерж. сталь | -10 | 90 | 16
272 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-закрытый, прямого действия, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь | Шток, плунжер- нерж. сталь | -20 | 120 | 10
273 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-закрытый, прямого действия, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь | Шток, плунжер- нерж. сталь | -10 | 90 | 10
274 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-открытый, прямого действия, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь | Шток, плунжер- нерж. сталь | -20 | 120 | 10
275 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-открытый, прямого действия, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь | Шток, плунжер- нерж. сталь | -10 | 90 | 10
276 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-закрытый, прямого действия, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь | Шток, плунжер- нерж. сталь | 50 | 185 | 10
277 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-закрытый, пилотного действия, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь | Шток, плунжер- нерж. сталь | -30 | 185 | 25
278 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-открытый, пилотного действия, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь | Шток, плунжер- нерж. сталь | -30 | 185 | 10
279 | Клапан электромагнитный (бистабильный), с катушкой, нормально-закрытый, пилотного действия, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь | Шток, плунжер- нерж. сталь | -20 | 130 | 16
280 | Клапан электромагнитный (бистабильный), с катушкой, нормально-закрытый, пилотного действия, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь | Шток, плунжер- нерж. сталь | -10 | 90 | 16
281 | Клапан электромагнитный (соленоидный), коллекторный, с катушкой, нормально-закрытый, прямого действия, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь | Шток, плунжер- нерж. сталь | -20 | 120 | 10
282 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-закрытый, пилотного действия, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь | Шток, плунжер- нерж. сталь | -20 | 100 | 150
283 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-закрытый, пилотного действия, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь | Шток, плунжер- нерж. сталь | -20 | 150 | 60
284 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-закрытый, прямого действия, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь | Шток, плунжер- нерж. сталь | -20 | 120 | 20
285 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-закрытый, пилотного действия, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь | Шток, плунжер- нерж. сталь | -30 | 185 | 25
286 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-открытый, пилотного действия, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь | Шток, плунжер- нерж. сталь | -30 | 185 | 10
287 | Клапан электромагнитный, нормально-закрытый, пилотного действия, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-ковкий чугун | Шток, плунжер- сталь | -45 | 45 | 16
288 | Клапан электромагнитный, нормально-закрытый, пилотного действия, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-ковкий чугун | Шток, плунжер- сталь | -15 | 40 | 10
289 | Клапан электромагнитный, нормально-закрытый, пилотного действия, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-ковкий чугун | Шток, плунжер- сталь | 5 | 150 | 16
290 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-открытый, пилотного действия, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-ковкий чугун | Шток, плунжер- сталь | -20 | 130 | 10
291 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-открытый, пилотного действия, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-ковкий чугун | Шток, плунжер- сталь | -10 | 90 | 10
292 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-закрытый, пилотного действия, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-ковкий чугун | Шток, плунжер- сталь | -20 | 130 | 10
293 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-закрытый, пилотного действия, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-ковкий чугун | Шток, плунжер- сталь | -10 | 90 | 10
294 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-закрытый, пилотного действия, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-ковкий чугун | Шток, плунжер- сталь | 0 | 180 | 16
295 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-открытый, прямого действия, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж. сталь | Шток, плунжер- нерж.сталь | -20 | 120 | 10
296 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-открытый, прямого действия, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж. сталь | Шток, плунжер- нерж.сталь | -10 | 90 | 10
297 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-закрытый, прямого действия, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж. сталь | Шток, плунжер- нерж.сталь | -20 | 120 | 10
298 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-закрытый, прямого действия, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж. сталь | Шток, плунжер- нерж.сталь | -10 | 90 | 10
299 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-закрытый, пилотного действия, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж. сталь | Шток, плунжер- нерж.сталь | -20 | 250 | 16
300 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-закрытый, пилотного действия, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж. сталь | Шток, плунжер- нерж.сталь | 0 | 110 | 90
301 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-закрытый, прямого действия, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж. сталь | Шток, плунжер- нерж.сталь | -20 | 120 | 10
302 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-закрытый, прямого действия, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж. сталь | Шток, плунжер- нерж.сталь | -10 | 90 | 10
303 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-открытый, прямого действия, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж. сталь | Шток, плунжер- нерж.сталь | -20 | 120 | 10
304 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-открытый, прямого действия, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж. сталь | Шток, плунжер- нерж.сталь | -10 | 90 | 10
305 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-открытый, пилотного действия, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж. сталь | Шток, плунжер- нерж.сталь | -20 | 250 | 16
306 | Клапан электромагнитный (соленоидный), с катушкой, нормально-открытый, прямого действия, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж. сталь | Шток, плунжер- нерж.сталь | -30 | 185 | 10
307 | Клапан электромагнитный, отсечной, с катушкой, нормально-открытый, прямого действия, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение |  |  | -30 | 400 | 40
308 | Реле давления, тип соединения штуцер с накидной гайкой |  |  | -10 | 110 | 10
309 | Катушка электромагнитная
РЕДУКЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ
310 | Клапан редукционный, для поддержания давления "после себя", тип соединения с внутренней резьбой | Бронза |  |  | 80 | 16
311 | Клапан редукционный, для поддержания давления "после себя", тип соединения с наружной резьбой | Бронза |  |  | 80 | 25
312 | Редуктор давления, для поддержания давления "после себя", тип исполнения муфтовый | Латунь |  |  | 80 | 25
313 | Редуктор давления, для поддержания давления "после себя", тип исполнения муфтовый, с манометром | Латунь |  |  | 80 | 16
314 | Редуктор давления, для поддержания давления "после себя", тип исполнения фланцевый, с манометром | Латунь |  |  | 80 | 16
315 | Редуктор давления, для поддержания давления "после себя", тип исполнения фланцевый, с манометром | Латунь |  |  | 80 | 25
316 | Редуктор давления, для поддержания давления "после себя", пилотного действия, тип исполнения фланцевый | Чугун |  |  | 80 | 16
317 | Редуктор давления, для поддержания давления "после себя", прямого действия, линейный, поршневой, тип исполнения муфтовый, с манометром | Латунь |  |  | 90 | 16
318 | Редуктор давления, для поддержания давления "после себя" нормально открытый, прямого действия, тип исполнения фланцевый | Латунь |  |  | 225 | 16
РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ
319 | Регулятор температуры, прямого действия, для открытых систем, тип соединениния под приварку, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-сталь |  | 30 | 70 | 10
320 | Регулятор температуры, прямого действия, для закрытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  | 0 | 40 | 10
321 | Регулятор температуры, прямого действия, для закрытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  | 20 | 60 | 10
322 | Регулятор температуры, прямого действия, для закрытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  | 40 | 80 | 10
323 | Регулятор температуры, прямого действия, для закрытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  | 60 | 100 | 10
324 | Регулятор температуры, прямого действия, для закрытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  | 80 | 120 | 10
325 | Регулятор температуры, прямого действия, для закрытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  | 100 | 140 | 10
326 | Регулятор температуры, прямого действия, для закрытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  | 120 | 160 | 10
327 | Регулятор температуры, прямого действия, для закрытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  | 140 | 180 | 10
328 | Регулятор температуры, прямого действия, для закрытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  | 0 | 40 | 16
329 | Регулятор температуры, прямого действия, для закрытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  | 20 | 60 | 16
330 | Регулятор температуры, прямого действия, для закрытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  | 40 | 80 | 16
331 | Регулятор температуры, прямого действия, для закрытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  | 60 | 100 | 16
332 | Регулятор температуры, прямого действия, для закрытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  | 80 | 120 | 16
333 | Регулятор температуры, прямого действия, для закрытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  | 100 | 140 | 16
334 | Регулятор температуры, прямого действия, для закрытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  | 120 | 160 | 16
335 | Регулятор температуры, прямого действия, для закрытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  | 140 | 180 | 16
336 | Регулятор температуры, прямого действия, для открытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  |  | 55 | 10
337 | Регулятор температуры, прямого действия, для открытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  |  | 60 | 10
338 | Регулятор температуры, прямого действия, для открытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  |  | 65 | 10
339 | Регулятор температуры, прямого действия, для открытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  |  | 70 | 10
340 | Регулятор температуры, прямого действия, для открытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  |  | 75 | 10
341 | Регулятор температуры, прямого действия, для открытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  |  | 80 | 10
342 | Регулятор температуры, прямого действия, для открытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  |  | 85 | 10
343 | Регулятор температуры, прямого действия, для открытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  |  | 55 | 16
344 | Регулятор температуры, прямого действия, для открытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  |  | 60 | 16
345 | Регулятор температуры, прямого действия, для открытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  |  | 65 | 16
346 | Регулятор температуры, прямого действия, для открытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  |  | 70 | 16
347 | Регулятор температуры, прямого действия, для открытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  |  | 75 | 16
348 | Регулятор температуры, прямого действия, для открытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  |  | 80 | 16
349 | Регулятор температуры, прямого действия, для открытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  |  | 85 | 16
350 | Регулятор температуры, прямого действия, для закрытых систем, тип соединениния под приварку, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-сталь |  | 30 | 70 | 10
351 | Регулятор температуры, прямого действия, для открытых систем, тип соединениния под приварку, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-сталь |  | 30 | 70 | 10
352 | Регулятор температуры, прямого действия, для закрытых систем, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-бронза |  |  | 50 | 10
353 | Регулятор температуры, прямого действия, для закрытых систем, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-бронза |  |  | 60 | 10
354 | Регулятор температуры, прямого действия, для закрытых систем, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-бронза |  |  | 75 | 10
355 | Регулятор температуры, прямого действия, для закрытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  | 0 | 100 | 10
356 | Регулятор температуры, прямого действия, для закрытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  | 100 | 200 | 10
357 | Регулятор температуры, прямого действия, для закрытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  | 0 | 100 | 16
358 | Регулятор температуры, прямого действия, для закрытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  | 100 | 200 | 16
359 | Регулятор температуры, прямого действия, для открытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж сталь |  |  | 55 | 10
360 | Регулятор температуры, прямого действия, для открытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж сталь |  |  | 60 | 10
361 | Регулятор температуры, прямого действия, для открытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж сталь |  |  | 65 | 10
362 | Регулятор температуры, прямого действия, для открытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж сталь |  |  | 70 | 10
363 | Регулятор температуры, прямого действия, для открытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж сталь |  |  | 75 | 10
364 | Регулятор температуры, прямого действия, для открытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж сталь |  |  | 80 | 10
365 | Регулятор температуры, прямого действия, для открытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж сталь |  |  | 85 | 10
366 | Регулятор температуры, прямого действия, для закрытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж сталь |  | 0 | 100 | 10
367 | Регулятор температуры, прямого действия, для закрытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж сталь |  | 100 | 200 | 10
368 | Регулятор температуры, прямого действия, для закрытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж сталь |  | 0 | 100 | 16
369 | Регулятор температуры, прямого действия, для закрытых систем, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж сталь |  | 100 | 200 | 16
370 | Регулятор температуры, прямого действия, недистанционный, тип соединениния штуцерно-торцевой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж бронза |  |  | 35 | 10
371 | Регулятор температуры, прямого действия, недистанционный, тип соединениния штуцерно-торцевой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж бронза |  |  | 45 | 10
372 | Регулятор температуры, прямого действия, недистанционный, тип соединениния штуцерно-торцевой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж бронза |  |  | 50 | 10
373 | Регулятор температуры, прямого действия, недистанционный, тип соединениния штуцерно-торцевой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж бронза |  |  | 55 | 10
374 | Регулятор температуры, прямого действия, недистанционный, тип соединениния штуцерно-торцевой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж бронза |  |  | 60 | 10
375 | Регулятор температуры, прямого действия, недистанционный, тип соединениния штуцерно-торцевой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж бронза |  |  | 65 | 10
376 | Регулятор температуры, прямого действия, недистанционный, тип соединениния штуцерно-торцевой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж бронза |  |  | 70 | 10
377 | Регулятор температуры, прямого действия, недистанционный, тип соединениния штуцерно-торцевой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж бронза |  |  | 75 | 10
378 | Регулятор температуры, прямого действия, недистанционный, тип соединениния штуцерно-торцевой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж бронза |  |  | 80 | 10
379 | Регулятор температуры, прямого действия, недистанционный, тип соединениния штуцерно-торцевой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж бронза |  |  | 85 | 10
380 | Регулятор температуры, прямого действия, недистанционный, тип соединениния штуцерно-торцевой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж бронза |  |  | 90 | 10
381 | Регулятор температуры, прямого действия, недистанционный, тип соединениния штуцерно-торцевой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж бронза |  |  | 95 | 10
382 | Регулятор температуры, прямого действия, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж бронза |  | 35 | 60 | 10
383 | Регулятор температуры, прямого действия, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж бронза |  | 60 | 85 | 10
384 | Регулятор температуры, прямого действия, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж бронза |  | 85 | 110 | 10
РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ И ПРИВОДА
385 | Запорно-регулирующий клапан, с приводом, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун | Седло- сталь | -20 | 150 | 16
386 | Клапан седельный, регулирующий, с приводом, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун | Седло- сталь | -15 | 300 | 16
387 | Клапан двухседельный, регулирующий, с приводом, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун | Седло- сталь | -15 | 300 | 16
388 | Клапан седельный, регулирующий, с приводом, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж. сталь | Седло- сталь | -60 | 560 | 16
389 | Клапан седельный, регулирующий, с приводом, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж. сталь | Седло- сталь | -60 | 560 | 25
390 | Клапан седельный, регулирующий, с приводом, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж. сталь | Седло- сталь | -60 | 560 | 40
391 | Клапан седельный, регулирующий, с приводом, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-сталь | Седло- сталь | -40 | 425 | 16
392 | Клапан седельный, регулирующий, с приводом, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-сталь | Седло- сталь | -40 | 425 | 25
393 | Клапан седельный, регулирующий, с приводом, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-сталь | Седло- сталь | -40 | 425 | 40
394 | Клапан седельный, запорно-регулирующий, с приводом, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун | Седло-нерж. сталь | -15 | 300 | 16
395 | Клапан седельный,регулирующий, угловой, с приводом, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун | Седло-сталь | -15 | 300 | 16
396 | Клапан седельный, запорно-регулирующий, с приводом, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-сталь | Седло-сталь | -40 | 425 | 16
397 | Клапан седельный, запорно-регулирующий, с приводом, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-сталь | Седло-сталь | -40 | 425 | 25
398 | Клапан седельный, запорно-регулирующий, с приводом, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-сталь | Седло-сталь | -40 | 425 | 40
399 | Клапан седельный, запорно-регулирующий, с приводом, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-сталь | Седло-сталь | -60 | 560 | 16
400 | Клапан седельный, запорно-регулирующий, с приводом, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-сталь | Седло-сталь | -60 | 560 | 25
401 | Клапан седельный, запорно-регулирующий, с приводом, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж.сталь | Седло-сталь | -60 | 560 | 40
402 | Клапан седельный, регулирующий, с приводом, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь | Седло-латунь | 5 | 120 | 16
403 | Клапан седельный, регулирующий, трехходовой, с приводом, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь | Седло-латунь | 5 | 120 | 16
404 | Клапан седельный, регулирующий, с приводом, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун | Седло-чугун | 5 | 120 | 16
405 | Клапан седельный, регулирующий, трехходовой, с приводом, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун | Седло-чугун | 5 | 120 | 16
406 | Клапан седельный, запорно-регулирующий, с пневмоприводом, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун | Седло-сталь | -15 | 150 | 16
407 | Клапан седельный, регулирующий, с пневмоприводом, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун | Седло-сталь | -15 | 300 | 16
408 | Клапан двухседельный, регулирующий, с пневмоприводом, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун | Седло-сталь | -15 | 300 | 16
409 | Клапан двухседельный, регулирующий, с пневмоприводом, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун | Седло-сталь | -15 | 300 | 63
410 | Клапан седельный, регулирующий, с пневмоприводом, нормально-открытый, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-сталь | Седло-сталь | -40 | 425 | 16
411 | Клапан седельный, регулирующий, с пневмоприводом, нормально-открытый, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-сталь | Седло-сталь | -40 | 425 | 25
412 | Клапан седельный, регулирующий, с пневмоприводом, нормально-открытый, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-сталь | Седло-сталь | -40 | 425 | 40
413 | Клапан седельный, регулирующий, с пневмоприводом, нормально-закрытый, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-сталь | Седло-сталь | -60 | 560 | 16
414 | Клапан седельный, регулирующий, с пневмоприводом, нормально-закрытый, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-сталь | Седло-сталь | -60 | 560 | 25
415 | Клапан седельный, регулирующий, с пневмоприводом, нормально-закрытый, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-сталь | Седло-сталь | -60 | 560 | 40
БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ
416 | Клапан балансировочный, ручной, тип соединениния муфтовый, с внутренней роезьбой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь |  | -20 | 120 | 25
417 | Клапан балансировочный, ручной, тип соединениния муфтовый, с наружной резьбой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь |  | -20 | 120 | 25
418 | Клапан балансировочный, ручной, тип соединениния муфтовый, с нутренней резьбой, с встроенным шаровым краном, со сливным краном, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь |  | -20 | 120 | 25
419 | Клапан балансировочный, ручной, тип соединениния муфтовый, с внутренней резьбой, с функцией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь |  | -20 | 120 | 16
420 | Клапан балансировочный, ручной, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  | -20 | 130 | 16
421 | Клапан балансировочный, ручной, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  | -20 | 130 | 25
422 | Клапан балансировочный, ручной, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь |  | -30 | 135 | 25
423 | Клапан балансировочный, ручной, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь |  | -25 | 110 | 20
424 | Клапан балансировочный, ручной, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь |  | -20 | 120 | 20
425 | Клапан балансировочный, ручной, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь |  | 0 | 110 | 16
426 | Клапан балансировочный, ручной, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь |  | -10 | 130 | 25
427 | Клапан балансировочный, ручной, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  | -10 | 120 | 16
428 | Клапан балансировочный, автоматический, комбинированный, тип соединениния муфтовый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-латунь |  | -20 | 120 | 25
429 | Клапан балансировочный, регулирующий, тип соединениния муфтовый, с наружной резьбоой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж сталь | Шток, пружина-нерж сталь | 0 | 80 | 16
430 | Клапан балансировочный, регулирующий, тип соединениния муфтовый, с наружной резьбоой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-медный сплав |  | -20 | 120 | 16
431 | Клапан балансировочный, регулирующий, тип соединениния муфтовый, с внутренней резьбоой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-медный сплав |  | -20 | 120 | 25
432 | Клапан балансировочный, регулирующий, тип соединениния муфтовый, с внутренней резьбой, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-медный сплав |  | -20 | 120 | 16
433 | Клапан балансировочный, регулирующий, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  | -10 | 120 | 16
434 | Клапан балансировочный, регулирующий, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-чугун |  | -10 | 120 | 25
435 | Клапан балансировочный, регулирующий, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-бронза |  | -10 | 120 | 16
436 | Клапан балансировочный, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-сталь |  | -30 | 200 | 25
437 | Клапан балансировочный, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-сталь |  | -30 | 200 | 40
438 | Клапан балансировочный, регулирующий, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж. сталь |  | -10 | 200 | 25
439 | Клапан балансировочный, регулирующий, тип соединениния фланцевый, перемещаемая среда - вода, область применения тепло-холодоснабжение | Корпус-нерж. сталь |  | -10 | 200 | 40
440 | Регулятор перепада давления автоматический, состоящий из регулирующего фланцевого клапана, регулирующего блока с диафрагмой и пружиной для настройки перепада давлений |  |  |  |  | 16
Примечания и дополнения
* - По результатам проведённого тендера между Заказчиком и Победителем тендера оформляется "Соглашение о намерениях". Номенклатура оборудования Победителя тендера
приоритетно включается в разрабатываемую проектную и рабочую документацию по объектам ГК ФСК.
** - Если в ходе проектирования инженерной системы по объекту выяснится, что подобранное в проекте оборудование по совокупности параметров не совпадает ни с одним оборудованием
Таблицы тендера, то по запросу Проектной организации Победитель тендера осуществляет подбор оборудования в соответствии с проектными решениями и предоставляет Заказчику
стоимость подобранного оборудования в форме Коммерческого предложения
*** - Планируемое количество заказа оборудования, указанного в данной таблице - шт. / год
шаровые краны - 5500 шт.
клапаны (вентили)запорные - 430 шт.
дисковые затворы - 15 шт.
клапаны обратные - 480 шт.
предохранительные клапаны - 15 шт.
фильтры - 120 шт.
компенсаторы - 290 шт.
редукционные клапаны - 35 шт.
регуляторы температуры - 20 шт.
регулирующие клапаны и привода - 140 шт.
балансировочные клапаны - 165 шт.
Руководитель Экспертной группы ГК ФСК
= Евстигнеев М.В. =
Заместитель Вице-президента ГК ФСК
= Хохлов М.Ю. =
= Евстигнеев М.В. =
Заместитель Вице-президента ГК ФСК
= Хохлов М.Ю. =