## Лист1
КП на выполнение комплекса работ на Переустройство Наружного освещения для объекта НИЯУ МИФИ по адресу: Москва, ул. Москворечье, вл. 19, корп.2»
№ п/п | Наименование материалов | Тип, марка | Ед.изм. | Завод-изготовитель | Кол-во | Цена за ед. изм. Материалов Руб. с НДС. | Цена за ед. изм. СМР Руб. с НДС. | Итого Стоимость за Материалы и СМР Руб. с НДС. | Примечание
1 | Демонтаж сети наружного освещения |  |  |  |  | 0
1.1 | Опоры наружного освещения | О5 | шт. |  | 9 |  |  | 0
1.2 | Светильник | ЖКУ-21-70-001 | шт. |  | 9 |  |  | 0
1.3 | Кронштейн | К-1-Б | шт. |  | 9 |  |  | 0
1.4 | Кабель | АВВГ 4х35 | м |  | 230 |  |  | 0
2 | Перекладка сети наружного освещения |  |  |  |  | 0
2.1 | Кабель силовой на напряжении 0,4 кВ с медными жилами сеч. 4х35 мм2 | ВБбШв-4х35-1 | м. |  | 85 |  |  | 0
2.2 | Провод медный сеч. 3х1,5 мм2 | ПВС-3х1,5 | м |  | 30 |  |  | 0
2.3 | Опора металлическая силовая наружного освещения с воздушной и кабельной подводками питания высотой 9 м, (опоры № 21,22,23) | СФ-400-9.0-02-ц | шт. |  | 3 |  |  | 0
2.4 | Фундаментная часть для опоры наружного освещения высотой 9 м | Ф6-325-2,0 | шт. |  | 3 |  |  | 0
2.5 | Клеммная коробка | SV15(ENSTO) | шт. |  | 3 |  |  | 0
2.6 | Труба полиэтиленовая безнапорная из полиэтилена низкого давления (ПНД) марки ПЭ-80, диаметром 50 мм | SDR21 | м |  | 85 |  |  | 0
2.7 | Кронштейн металлический одноконсольный | К-1-К-1,5-1,5-0,23 | шт. |  | 3 |  |  | 0
2.8 | Предохранитель проходный | ПП-1-6,3А | шт. |  | 3 |  |  | 0
2.9 | Светильник уличный светодиодныйCaravella LED 75 (цветовая температура 2700К,110Лм/вт) мощностью 75Вт | Caravella LED 75 | шт. |  | 3 |  |  | 0
2.10 | Труба полиэтиленовая безнапорная из полиэтилена низкого давления (ПНД) марки ПЭ-80, диаметром 110 мм, |  | м |  | 50 |  |  | 0
2.11 | Труба полиэтиленовая безнапорная из полиэтилена низкого давления (ПНД) марки ПЭ-80, диаметром 50 мм |  | м |  | 85 |  |  | 0
2.12 | Провод медный ПВ3 сечением 4 мм2 | ПВ3 | м |  | 15 |  |  | 0
2.13 | Уплотнители кабельных проходов термоусаживаемые | УКПТ | шт. |  | 6 |  |  | 0
2.14 | Заглушки для закрытия неиспользуемых кабельных каналов | ПКП1 | шт | Россия | 6 |  |  | 0
2.15 | Муфта с пластмассовой изоляцией-1кВ | 4ПСТ-1 35 | шт |  | 3 |  |  | 0
2.16 | Зажим анкерный | PAC 95N | шт. | Россия | 4 |  |  | 0
2.17 | Кронштейн анкерный | CS1500 | шт. | Россия | 4 |  |  | 0
2.18 | Зажим ответвительный | P6 | шт. | Россия | 8 |  |  | 0
2.19 | Компплект промежуточной подвески | ES1500 | шт. | Россия | 4 |  |  | 0
2.20 | Термоусадочный наконечник с 4 выходами | TR4 10-35 | шт. | Россия | 4 |  |  | 0
2.21 | Металлическая лента | F207 | рол. | Россия | 1 |  |  | 0
2.22 | Провод | СИП-2 3х16+1х54,6 | м |  | 50 |  |  | 0
ИТОГО по предмету тендера |  |  |  |  | 0
ТЕНДЕРНЫЕ УСЛОВИЯ
1 | Общий срок выполнения работ
2 | Готовы выполнить объем
3 | Аванс на материалы, оборудование ( руб. / без аванса)
4 | Отсрочка платежа (мин. 45 дн.)
5 | Гарантия на работы (мин 5 лет )
6 | В стоимости учтено гарантийное удержание 5% в соответствии с ТЗ |  |  |  | ДА
7 | В стоимости учтен генподрядный % 5 % в соответствии с ТЗ |  |  |  | ДА
8 | Наличие действующего договора с Заказчиком
9 | Опыт выполнения аналогичных работ
10 | Количество работников по Справке о среднесписочной численности / Количество привлекаемых работников на данные объекты
11 | Место и дата регистрации предприятия
12 | Годовой оборот за последний отчетный год
13 | Генеральный директор предприятия (ФИО - полностью, контакты: тел., e-mail)
14 | Контактное лицо (должность, ФИО-полностью, контакты: тел, e-mail)
____________________Генеральный директор
Note on F3: Указать наименование компании и ИНН