## Лист1
Ячейки обязательные к заполнению выделенны зеленым цветом:
В позициях, выделенных ЖЕЛТЫМ цветом - стоимость основного материала не учитывать (стоимость будет указана Заказчиком победителю тендера - подписано соглашение с производителем).
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от __.___.2021г.
Выполнение полного комплекса работ по строительству наружной сети освещения Объекта: «Жилой дом №7 с встроенной автостоянкой, сети и сооружения инженерно-технического обеспечения по адресу: Московская область, Ленинский р-н, с.п. Развилковское, п. Развилка»
Стоимость указанная в предложении включает в себя все необходимые затраты на выполнение полного комплекса работ, включая НДС
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во общее | ООО _____________ИНН___________
|  |  |  | Цена работ на ед. измерения в руб. с НДС |  |  | Твердая договорная стоимость на полный объем в руб. с НДС |  |  | Примечания
|  |  |  | Материал | Работа | Всего | Материал | Работа | Всего
Электроосвещение 04-2020-Р-7-ЭН
1 | Электрощитовое оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЩНО-7 Щит наружного освещения, в комплекте: | компл. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | указать стоимость за комплект
| - Выключатель нагрузки модульный ВН-32-363-УХЛ3-КЭАЗ | шт. | 1
| - Автоматический выключатель 3P 16А (B) 4,5кА ВА 47-29 EKF Basic | шт. | 10
| - Контактор малогабаритный КМЭ 25А 400В 1NO Basic | шт. | 10
| - Автоматический выключатель 1P 6А (B) 4,5кА ВА 47-29 EKF Basic | шт. | 1
| ЩНО-8 Щит наружного освещения, в комплекте: | компл. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | указать стоимость за комплект
| - Выключатель нагрузки модульный ВН-32-363-УХЛ3-КЭАЗ | шт. | 1
| - Автоматический выключатель 3P 16А (B) 4,5кА ВА 47-29 EKF Basic | шт. | 13
| - Контактор малогабаритный КМЭ 25А 400В 1NO Basic | шт. | 13
| - Автоматический выключатель 1P 6А (B) 4,5кА ВА 47-29 EKF Basic | шт. | 1
2 | Светотехническое оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cветильник уличный классический светодиодный Ораниенбаум 28Вт, 3000К, 3478 лм, IP65 PET-D-LED SM 3К "САРОС" | шт. | 113 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cветильник уличный классический светодиодный Ораниенбаум 28Вт, 3000К, 3478 лм, IP65 PET-D-LED AS 3К "САРОС" | шт. | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cветильник уличный классический светодиодный Ораниенбаум 28Вт, 3000К, 3478 лм, IP65 PET-D-LED O 3К "САРОС" | шт. | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Светильник уличный светодиодный ТЕХНО 56Вт, 2700К, 7846 лм, IP65 TECH B 56 AS "САРОС" | шт. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кронштей для опор проспект Х01 "САРОС" | шт. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Настенный уличный светильник флип FLIP 1 — B "САРОС" | шт. | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Опоры освещения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Классическая опора наружного освещения с чугунными элементами АРБАТ h=4,0 м., горячее цинкование ARB 108 40 "САРОС" | шт. | 158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Классическая опора наружного освещения проспект h=9 м. PSKT90 "САРОС" | шт. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтажная плата МР для опор освещения и уличных фонарей "САРОС", в составе: | компл. | 173 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | указать стоимость за комплект
| -планка с DIN-рейкой | шт. | 173
| -Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5кА С IEK | шт. | 173
| -Заглушка для клеммного зажима | шт. | 173
| -Зажим клеммный ИЭК ЗНИ-35 желто-зеленый | шт. | 173
| -Зажим клеммный ИЭК ЗНИ-35 серый | шт. | 173
| -Зажим клеммный ИЭК ЗНИ-35 синий | шт. | 173
| -Ограничитель на DIN-рейку | шт. | 173
| -Провод ПВ 1х1,5 белый | шт. | 173
4 | 4. Фундамент опоры |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фундамент опоры АРБАТ | шт. | 61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фундамент опоры АРБАТ на стилобате | шт. | 97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фундамент опоры ПРОСПЕКТ | шт. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Закладной элемент для опор Проспект с фланцевым креплением Ø340, 6 шпилек 18 мм ТР6 "САРОС" | шт. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Закладной элемент для опор и систем с фланцевым креплением Арбат Ø224 (на стилобат) ST7 "САРОС" | шт. | 97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Закладной элемент для опор и систем с фланцевым креплением Арбат Ø224 FM6 "САРОС" | шт. | 61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельная продукция |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель силовой бронированный, с алюминиевой жилой, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката с бронёй из двух стальных оцинкованных лент, номинальное напряжение 0,66 кВ, сечением мм2: АБВШв 4х16 | м. | 4605 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель с медными жилами с цветной изоляцией жил, в нераспространяющей горение оболочке, с низким дымо-и газовыделение, сечением мм2: ВВГнг(А)-LS-660В 3х2,5 | м. | 265 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Провод соединительный, с медной жилой, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, номинальное напряжение 0,38 кВ, сечением мм2: ПВС | м. | 1150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабеленесущие системы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Лоток перфорированный 100х50 L3000 толщ.0,7 мм EKF L5010001 | шт. | 134 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Лоток перфорированный 200х50 L3000 толщ.0,7 мм EKF L5020001 | шт. | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ответвитель накладной Т-образный 50х200 мм EKF tn5020008 | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Угол горизонтальный 90° 200х50 EKF g9050200 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Угол вертикальный внеш. 90° 200x50 EKF vo9050200 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ответвитель накладной Т-образный 50х100 мм EKF tn5010008 | шт. | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Угол горизонтальный 90° 100х50 EKF g9050100 | шт. | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Угол 90 вертикальный внутренний 90° 100x50 EKF g9050100 | шт. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Переходник по ширине центральный 50х100х200 мм EKF wc5010020008 | шт. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Скоба подвеса нижняя 100мм EKF pn100 | шт. | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Скоба подвеса нижняя 200мм EKF pn200 | шт. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Комплект соединительный М6х10 EKF wgm6x10 | шт. | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Болт анкерный с гайкой М8*85 EKF abgm8x85 | шт. | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Шпилька резьбовая M8x2000 DIN 975 EKF shpm8x2000 | шт. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Держатель потолочный (1,5мм) EKF dp6070 | шт. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Болт анкерный с гайкой М8*85 EKF abgm8x85 | шт. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Гайка с фланцем М8 DIN 6923 EKF gflm8 | шт. | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Трубная продукция |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба стальная ВГП d100 | м. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба стальная ВГП d40 | м. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая с протяжкой d50 мм (50 м) красная EKF tg2st-50-50m | уп. | 78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая с протяжкой d125 мм (6 м) (36 м/уп) красная EKF tr2st-125-6m | м. | 62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Муфта соединительная для трубы 50 мм (10 шт) серая EKF-Plast ms-t-50 | уп. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Муфта быстросъемная CQR125 | шт. | 62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Электромонтажные изделия |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Концевые кабельные муфты 4ПКТп-1 4ПКТп(б)-1-16/25 "КВТ" | шт. | 173 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Термоусаживаемые мини-муфты ПСТ мини нг-LS ЗПСТ(б)-1/2.5 мини нг-LS "КВТ" | шт. | 173 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Комплекты для столбов уличного освещения SV15.06 "Ensto" | шт. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Коробка распаячная КМР-030-036 EKF PROxima "EKF" | шт. | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Коробка распределительная IP65 190х140х70мм гладкие стенки "DKC" | шт. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Сжим ответвительный У-733 м16-35/о1.5-10 "Элтиз" | шт. | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Материалы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Манжета ФЛЕШ МАСТЕР | шт. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мастика гидроизоляционная полиуритановая Alchimica Гипердесмо Классик 1 кг белый | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Герметик полиуритановый ри 40 серый 310 мл "Tytan professional" | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Песок строительный или отсев (дробление) | м3 | 167.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Однокомпонентная огнестойкая пена CF-JI "Hilti" | шт. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЛСЭ-150 Лента сигнальная предупредительная 150мм 100м "Осторожно! Кабель!" Славпром | шт. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЛСЭ-150 Лента сигнальная предупредительная 250мм 100м "Осторожно! Кабель!" Славпром | шт. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЛСЭ-150 Лента сигнальная предупредительная 450мм 100м "Осторожно! Кабель!" Славпром | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Земляные работы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка грунта механизированным способом | м3 | 954 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Обратная засыпка местным грунтом | м3 | 413 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щебень фракции 30/40 | м3 | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Пусконаладочные работы | компл. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего стоимость комплекса работ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Тендерные условия
1 | Аванс не более 30% от суммы планируемого выполнения работ/услуг в отчетном периоде (отчетный период 1 календарный месяц)
2 | Срок выполнения работ по ТЗ с 30.07.2022 – 12.05.2023. (286 кал.дн.) указать кал. дни
3 | Банковская гарантия на авансовый платеж (при наличии аванса более 10 000 000 руб. с НДС) указать банк-гарант- при условии суммы договора менее 10 000 000, 00 рублей с НДС -БГ не требуется
4 | Зачет аванса (100 % размер при оплате выполненных работ/услуг в отчетном периоде - "отчетный период" - 1 календарный месяц))(да/нет) / или по графику зачета авансов
5 | Личное поручительство собственника компании- подрядчика при условии аванса не более 10 000 000 руб. с НДС.
6 | Готовность приступить к работе по гарантийному письму Заказчика о намерениях заключить договор, да/нет
7 | Готовность подписать договор в редакции "ФСК Лидер" (да/нет)
8 | Гарантийный срок 5 лет с момента сдачи Объекта в эксплуатацию
9 | Гарантия на материалы и оборудование 5 лет с момента сдачи Объекта в эксплуатацию
10 | В стоимости учтено гарантийное удержание (2,5% на 5 лет с момента сдачи Объекта в эксплуатацию)
11 | В стоимости учтены расходы на услуги по уборке, охране, разгрузке и подъему материалов и т.д.(да/нет)
12 | Отсрочка платежа (срок выплаты не ранее чем 15 р.д. с даты подписания акта) (да/нет)
13 | Виды работ, планируемые к выполнению субподрядными организациями
14 | Наличие СРО (для тендеров, когда СРО необходимо)
15 | Опыт работы с ГК ФСК (АО МСУ-1, ДСК-1) указать объеты и вид работ (при наличии текущих проектов- указать % реализации)
16 | Опыт реализации аналогичных видов работ за последние 2-3 года (указать не более 5 ключевых объектов и их заказчиков )
17 | Численность работающих всего / численность, планируемая для выполнения предмета тендера
18 | Дата регистрации компании
19 | Обороты за последние 3 года (указать обороты за 2019/2020/2021 год) |  |  | ФИО ___________________ моб.тел. ________________ e-mail ________________
20 | Генеральный директор предприятия (ФИО - полностью, контакты: тел., e-mail) |  |  | ФИО ___________________ моб.тел. ________________ e-mail ________________
21 | Контактное лицо по вопросам участия в тендере (должность, ФИО - полностью, контакты: тел., e-mail)
22 | Примечание к ТКП претендента
23 | Дата посещения площадки
Примечания:
1. | Стоимость КП расчитана на основании приложенной технической документации
Генеральный директор
_____________________________________
МП
Примечания: