## Форма КП к1 изм1
Коммерческое предложение на выполнение комплекса работ по монтажу внутренних инженерно-технических систем по объекту: г. Москва, пос. Мосрентген квартал 24, владение 1 корпус 1
№ | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение | Поставщик | Ед. изм. | Кол-во | Примечание | Цена за ед. изм, руб. c НДС 20% |  | Цена Всего, руб. c НДС 20% |  | Общая стоимость, руб. c НДС 20% | Примечание
[7 empty] | Материалы и оборудование | СМР и ПНР, услуги | Материалы и оборудование | СМР и ПНР, услуги
ОТОПЛЕНИЕ
1 | Система отопления Т11-Т21 (жилая часть)
2 | Корпус 1
3 | Радиатор секционный биметаллический "Royal Thermo" с нижним подключением в комплекте с термостатическим клапаном, термоголовкой, краном Маевского, комплектом кронштейнов | Royal Thermo-500H-7 | Роял Термо РУС | шт. | 57 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Royal Thermo-500H-d | Роял Термо РУС | шт. | 87 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Royal Thermo-500H-9 | Роял Термо РУС | шт. | 77 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Royal Thermo-500H-10 | Роял Термо РУС | шт. | 49 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | Royal Thermo-500H-11 | Роял Термо РУС | шт. | 27 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | Royal Thermo-500H-12 | Роял Термо РУС | шт. | 48 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | Royal Thermo-500H-13 | Роял Термо РУС | шт. | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | Royal Thermo-500H-14 | Роял Термо РУС | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Отопительный прибор в комплекте с крепежом "Универсал", L=0,74 м | KCK20-0.4 79У |  | шт. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Отопительный прибор в комплекте с крепежом "Универсал", L=0,65 м | КСК20-0.4У |  | шт. | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Отопительный прибор в комплекте с крепежом "Универсал", L=0,65 м | КСК20-0.655У |  | шт. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Отопительный прибор в комплекте с крепежом "Универсал", L=0,84 м | КСК20-0.918У |  | шт. | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Отопительный прибор в комплекте с крепежом "Универсал", L=1,13 м | КСК20-1.311У |  | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Отопительный прибор в комплекте с крепежом "Универсал", L=1,22 м | КСК20-1.442У |  | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Отопительный прибор в комплекте с крепежом "Универсал", L=1,37 м | КСК20-2.696УС |  | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Отопительный прибор в комплекте с крепежом "Универсал", L=1,42 м | КСК20-2.819УС |  | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Отопительный прибор в комплекте с крепежом "Универсал", L=1,47 м | КСК20-2.941УС |  | шт. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Отопительный прибор в комплекте с крепежом "Универсал ТБ-С Мини", L=0,91 м | ТБСМИНИ-1.140 |  | шт. | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Отопительный прибор "Элегант Мини напольный", L=1,8 м в комплекте с краном Маевского, кронштейнами | 180x130(h)-3mo под Терм Стен |  | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Отопительный прибор “Злегант Мини напольный", в комплекте L=2,0 м с термост.клапаном, термоголовкой, краном Маевского, кронштейнами | 180x130(h)-3mo Терм Стен |  | шт. | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Регистр, Ду 80 х 4 х 2 м | GS-7.-80 |  | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Конвектор электрический | ЗВУБ-1,5 |  | шт. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Квартирная станция для системы отопления с перепускным клапаном, левая | VT.NM.P.06.RS.0-L | VALТЕС | шт. | 72 |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Квартирная станция для системы отопления с перепускным клапаном, правая в комплекте с теплосчетчиком (выход сигнала RS-485) | VT.NM.P.06.RS.0-R / VHM-T-15 | VALТЕС | шт. | 72 |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Пресс-фитинг с переходом на HP, 16 мм х 1/2" | VTm.201.N.001604 | VALТЕС | шт. | 288 |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Пресс-фитинг с переходом на HP, 20 мм х 1/2" | VTm.201.N.002007. | VALТЕС | шт. | 288 |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Пресс-фитинг с переходом на ВР, 20 мм х 3/7." | VTm.201.N.002005 | VALТЕС | шт. | 288 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Металлополимерная труба VALTEC PEX-AL-PEX 20x2,0 мм |  | VALТЕС | п.м. | 250 |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Арматура обвязки отопительных приборов и фитинги:
32 | Пресс-фитинг - угольник с накидной гайкой прямой, 16 х 15 мм | VTm.253.1.001615 | VALТЕС | шт. | 288 |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Пресс-фитинг - тройник с накидной гайкой прямой, 16x15x16 мм | VTm.233.1.161516 | VALТЕС | шт. | 432 |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Клапан настроечный прямой, 1/2" | VT.020.NM | VALТЕС | шт. | 58 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | Клапан термостатический прямой с преднастройкой, 1/2" | VT.038.NM | VALТЕС | шт. | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Головка термостатическая жидкостная | VT.1500.0.0 | VALТЕС | шт. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Кран шаровой VALTEC BASE с полусгоном, 1/2" | VT.227.NM | VALТЕС | шт. | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Фитинг резьбовой-нипель с переходом на евроконус 1/2хЗ/4." | VTr.580.NE.07.0E | VALТЕС | шт. | 720 |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 | Пресс-фитинг с накидной гайкой под евроконус 16(2,0)x3/4." | VTc.712.NE.1605 | VALТЕС | шт | 720 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 | Трубка соединительная Ду15 | VTi.960 | VALТЕС | шт | 720 |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Трубопроводы и изоляция:
42 | Металлополимерная труба VALTEC PEX-AL-PEX 16x2,0 мм | V1620 | VALТЕС | п.м. | 6500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Трубы стальные водогазопроводные, Ду15 | ГОСТ 3262-75 |  | п.м. | 1050 |  |  |  | 0 | 0 | 0
44 | Трубы стальные водогазопроводные, Ду20 | ГОСТ 3262-75 |  | п.м. | 370 |  |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Трубы стальные водогазопроводные, Ду25 | ГОСТ 3262-75 |  | п.м. | 330 |  |  |  | 0 | 0 | 0
46 | Трубы стальные водогазопроводные, Ду32 | ГОСТ 3262-75 |  | п.м. | 345 |  |  |  | 0 | 0 | 0
47 | Теплоизоляция «VALTEC Супер Проспект» красная, 18/4 |  |  | п.м. | 6500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
48 | Магистральные участки жилая часть (техподполье) :
49 | Стальная гребенка Ду 89 |  |  | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
50 | Кран шаровой с сервоприводом, 1/2" | S.2281N | VALТЕС | шт. | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
51 | Кран шаровой с сервоприводом, 3/4" | S.2281N | VALТЕС | шт. | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
52 | Кран шаровой с сервоприводом, 1 1/4" | S.2281N | VALТЕС | шт. | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0
53 | Воздухоотводчик ручной, 1/2" | R.400 | VALТЕС | шт. | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0
54 | Кран шаровой VALTEC BASE, 1/2" (перед воздухоотводчиком) | VT.214.N.04 | VALТЕС | шт. | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0
55 | Автоматический балансировочный клапан, 1" | APT 5-25 | VALТЕС | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
56 | Запорно-измерительный клапан, 1" | СОТ | VALТЕС | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
57 | Автоматический регулятор перепада давлений в комплекте с запорно-регулировочным клапаном, 1“ 250-600 мбар | VT.040.G.60006 | VALТЕС | шт. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
58 | Автоматический регулятор перепада давлений в комплекте с запорно-регулировочным клапаном, 1/2“ 50-300 мбар | VT.040.G.30004 | VALТЕС | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
59 | Автоматический регулятор перепада давлений в комплекте с запорно-регулировочным клапаном, 3/4" 50-300 мбар | VT.040.G.30005 | VALТЕС | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
60 | Автоматический регулятор перепада давлений в комплекте с запорно-регулировочным клапаном, 1" 50-300 мбар | VT.040.G.30006 | VALТЕС | шт. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
61 | Клапан балансировочный ручной, 3/4" | VT.054.N.05 | VALTEC | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
62 | Кран шаровой VALTEC BASE, 1/2" (дренаж стояков) | VT.214.N.04 | VALTEC | шт. | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0
63 | Кран шаровой VALTEC BASE, 1/2" (дренаж МОП) | VT.214.N.04 | VALTEC | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
64 | Кран шаровой VALTEC BASE, 1/2“ | VT.214.N.04 | VALTEC | шт. | 52 |  |  |  | 0 | 0 | 0
65 | Кран шаровой VALTEC BASE, 3/4" | VT.214.N.05 | VALTEC | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
66 | Кран шаровой VALTEC BASE, 2 1/2" | VT.214.N.10 | VALТЕС | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
67 | Фитинг резьбовой - сгон разъемный | VTr.341.N.0004 | VALТЕС | шт. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
68 | Кран шаровый Ду 76 Ру 16 | JIP-FF | Danfoss | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
69 | Фильтр сетчатый Ду 76 со спускным краном | FVF | Danfoss | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
70 | Клапан балансировочный ручной фланцевый Ду76 Ру=16 бар | MNF | Danfoss | шт | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
71 | Термометр биметаллический (0-120° С) в комплекте с монтажным набором |  | Wika | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
72 | Манометр (до 10 бар) с трехходовым краном в комплекте с монтажным набором |  | Wika | шт | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Фланцы стальные Ду65 |  |  | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Трубы стальные водогазопроводные, Ду15 | ГОСТ 3262-75 |  | п.м. | 110 |  |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Трубы стальные водогазопроводные, Ду20 | ГОСТ 3262-75 |  | п.м. | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
76 | Трубы стальные водогазопроводные, Ду32 | ГОСТ 3262-75 |  | п.м. | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Трубы стальные водогазопроводные, Ду40 | ГОСТ 3262-75 |  | п.м. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Трубы стальные электросварные, Ду50 | ГОСТ 10704-91 |  | п.м. | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0
79 | Трубы стальные электросварные, Ду76 | ГОСТ 10704-91 |  | п.м. | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0
80 | Тепловая изоляция “Технониколь" толщиной 20-60 мм
81 | Ду15 | Цилиндр ТЕХНО 120 | Технониколь | п.м. | 110 |  |  |  | 0 | 0 | 0
82 | Ду20 | Цилиндр ТЕХНО 120 | Технониколь | п.м. | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
83 | Ду32 | Цилиндр ТЕХНО 120 | Технониколь | п.м. | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
84 | Ду40 | Цилиндр ТЕХНО 120 | Технониколь | п.м. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
85 | Ду50 | Цилиндр ТЕХНО 120 | Технониколь | п.м. | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0
86 | Ду76 | Цилиндр ТЕХНО 120 | Технониколь | п.м. | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0
87 | Компенсатор "Энерго-ТЕРМО" с декоративно-защитным кожухом (осевой ход при сжатии компенсатора 32 мм, при удлинении 10 мм) | Ду20 | "Компенсаторы Энергия" | шт | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
88 |  | Ду25 |  | шт | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
89 |  | Ду32 |  | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
90 | Опора неподвижная для трубопроводов | Ду 15 |  | шт | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0
91 |  | Ду20 |  | шт | 32 |  |  |  | 0 | 0 | 0
92 |  | Ду25 |  | шт | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
93 |  | Ду32 |  | шт | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0
94 | Грунт ГФ-031 для грунтовки окрашиваемых трубопроводов |  |  | кг | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
95 | Краска масляная ПФ-115 для окрашиваемых трубопроводов |  |  | кг | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Швеллер №14 L=1400 мм |  |  | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
97 | Уголок 50x50x5 L=450 мм |  |  | шт | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
98 | Опора хомутовая ОПХ-1 |  |  | шт | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
99 | Скользящая опора Ду 32;40;50 |  | СК-2 | шт | 311 |  |  |  | 0 | 0 | 0
100 | Система отопления Т12-Т22 (БКТ)
101 | Корпус 1
102 | Отопительный прибор "Элегант Мини напольный", L=2,2 м в комплекте с термостатическим клапаном, термоголовкой, краном Маевского, комплектом кронштейнов | 180x130(h)-3mo Терм Стен |  | шт. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
103 | Отопительный прибор "Элегант Мини напольный", L=1,9 м б комплекте с термостатическим клапаном, термоголовкой, краном Маевского, комплектом кронштейнов | 230x130(h)-4mo Терм Стен |  | шт. | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0
104 | Арматура обвязки отопительных приборов и фитинги: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
105 | Пресс-фитинг - угольник с накидной гайкой прямой, 16 х 15 мм | VTm.253.L001615 | VALТЕС | шт. | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
106 | Пресс-фитинг - тройник с накидной гайкой прямой, 16x15x16 мм | VTm.233.L161516 | VALТЕС | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
107 | Пресс-фитинг - тройник с накидной гайкой прямой, 20x15x16 мм | VTm.233.L201516 | VALТЕС | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
108 | Фитинг резьбовой-нипель с переходом на евроконус 1/2x3/4" | VTr.580.NE.040E | VALТЕС | шт | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0
109 | Пресс-фитинг с накидной гайкой под евроконус 16(2,0)хЗ/4" | VTc. 712.NE. 1605 | VALТЕС | шт | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0
110 | Фитинг пресс - резьба переходник 16x1/2“ | VTm.202.N.001604 | VALТЕС | шт. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
111 | Пресс-фитинг - угольник с переходом на внутреннюю резьбу, 16x1/2" мм | VTm.252.N.OO16O4 | VALТЕС | шт. | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
112 | Пресс-фитинг - угольник с переходом на внутреннюю резьбу, 20x3/4" мм | VTm.252.N.OO16O4 | VALТЕС | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
113 | Трубопроводы и изоляция: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
114 | Металлополимерная труба VALTEC PEX-AL-PEX 16x2,0 мм | V1620 | VALТЕС | п.м. | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0
115 | Металлополимерная труба VALTEC PEX-AL-PEX 20x2,0 мм | V2020 | VALТЕС | п.м. | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
116 | Трубы стальные водогазопроводные, Ду15 | ГОСТ 3262-75 |  | п.м. | 130 |  |  |  | 0 | 0 | 0
117 | Трубы стальные водогазопроводные, Ду20 | ГОСТ 3262-75 |  | п.м. | 130 |  |  |  | 0 | 0 | 0
118 | Трубы стальные водогазопроводные, Ду25 | ГОСТ 3262-75 |  | п.м. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
119 | Трубы стальные водогазопроводные, Ду32 | ГОСТ 3262-75 |  | п.м. | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0
120 | Теплоизоляция «VALTEC Супер Протект» красная, 18/4 |  | VALТЕС | п.м. | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0
121 | Теплоизоляция «VALTEC Супер Протект» красная, 22/4 |  | VALТЕС | п.м. | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Трубка соединительная Ду 15 | VTi.960 | VALТЕС | шт | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0
123 | Арматура на магистральных участках:
124 | Стальная гребенка Ду 20 на 2 выхода |  |  | шт. | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
125 | Клапан балансировочный ручной, 3/А" |  | VALТЕС | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
126 | Клапан балансировочный ручной, Г' |  | VALТЕС | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
127 | Кран шаровой VALTЕС BASE, 1/2" (Дренаж) |  | VALТЕС | шт. | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
128 | Кран шаровой VALTЕС BASE, 3/4" |  | VALТЕС | шт. | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
129 | Кран шаровой VALTEC BASE, 1“ |  | VALТЕС | шт. | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
130 | Кран шаровой VALTEC BASE, 1 1/4" |  | VALТЕС | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
131 | Автоматический балансировочный клапан, 1/2" |  | VALТЕС | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
132 | Запорно-измерительный клапан, 1/2" |  | VALТЕС | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
133 | Теплосчетчик ( 6=0.55 м³/час) |  | ООО "ПУСК МСК" | компл. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
134 | Теплосчетчик ( 6=0. 47 м³/час) |  | ООО "ПУСК МСК" | компл. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
135 | Фильтр сетчатый Ø32 со спускным краном | FVR-D | Danfoss | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
136 | Термометр биметаллический (0-120оС) в комплекте с монтажным набором |  | Wika | шт | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
137 | Манометр (до 10 бар) с трехходовым краном в комплекте с монтажным набором |  | Wika | шт | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
138 | Тепловая изоляция "Технониколь" толщиной 20-40 мм
139 | Ду15 | Цилиндр ТЕХНО 120 | Технониколь | п.м. | 130 |  |  |  | 0 | 0 | 0
140 | Ду20 | Цилиндр ТЕХНО 120 | Технониколь | п.м. | 130 |  |  |  | 0 | 0 | 0
141 | Ду25 | Цилиндр ТЕХНО 120 | Технониколь | п.м. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
142 | Ду32 | Цилиндр ТЕХНО 120 | Технониколь | п.м. | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0
143 | Грунт ГФ-031 для грунтовки окрашиваемых трубопроводов |  |  | кг | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
144 | Краска масляная ПФ-115 для окрашиваемых трубопроводов |  |  | кг | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
145 | Швеллер №14 L=1400 мм |  |  | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
146 | Уголок 50x50x5 L=450 мм |  |  | шт | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
147 | Опора хомутовая ОПХ-1 |  |  | шт | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
148 | Скользящая опора Ду 32;40;50 |  | СК-2 | шт | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0
149 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ
150 | Системы В1, ТЗ Помещение консьержа, ПУИ
151 | Кран шаровой муфтовый латунный 1/2" |  | Valfec | шт. | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
152 | Фильтр тонкой очистки муфтовый латунный 1/2" |  | Valfec | шт. | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
153 | Редуктор давления с манометром 1-5,5 бар, 1/2" |  | Valfec | шт. | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
154 | Счетчик воды универсальный 1/2" с выходом RS-485, архивацией данных и защитой от воздействия магнитного поля |  | Valfec | шт. | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
155 | Клапан обратный латунный, 1/2" |  | Valfec | шт. | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
156 | Ниппель латунный 1/2" |  | Valfec | шт. | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
157 | Смеситель для умывальника однорычажный, с литым изливом 150мм, в комплекте с гибкими подводками 300мм |  | Frap | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
158 | Смеситель однорычажный для ванны с душевой лейкой |  | Frap | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
159 | Штанга для душа хромированная |  | Frap | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
160 | Подводки гибкие к унитазу L=500 мм |  | Valfec | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
161 | Труба металлопластиковая PEX-AL-PEX, Ø16х2,0мм |  | Valfec | пм. | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
162 | Угольник пресс-фитинг, 90° Ø16 |  | Valfec | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
163 | Тройник пресс-фитинг, Ø16х16х16 |  | Valfec | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
164 | Муфта с наруж. резьбой пресс-фитинг, Ø16x1/2" |  | Valfec | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
165 | Монтажная планка с водорозетками пресс-фитинг, Ø16х1/2", L=100mm |  | Valfec | шт. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
166 | Системы В1, ТЗ Помещение мусорокамеры
167 | Кран шаровой латунный 1" |  | Valfec | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
168 | Кран шаровой латунный 1/2" |  | Valfec | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
169 | Фильтр тонкой очистки муфтовый латунный 1/2" |  | Valfec | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
170 | Редуктор давления с манометром 1-5,5 бар, 1/2" |  | Valfec | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
171 | Счетчик воды универсальный 1/2" с выходом RS-485, |  | Valfec | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
172 | архивацией данных и защитой от воздействия магнитного поля
173 | Ниппель латунный HP Ø15 |  | Valfec | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
174 | Ороситель водяной спринклерный Ду 15 | СВН-10 | ЗАО «ПО «Спецабтоматика» | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
175 | Датчик протока жидкости "Стрим" Ду25 | СПЖ(25-100)-0,63/1,6(3)-УН(G1/2").У2 | ЗАО «ПО «Спецабтоматика» | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
176 | Клапан запорный муфтовый чугунный Ø15мм |  | Valtec | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
177 | Клапан запорный муфтовый латунный Ø15мм |  | Valtec | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
178 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø15 | ГОСТ 3262-75* |  | пм. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
179 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø25 | ГОСТ 3262-75* |  | пм. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
180 | Цилиндры навивные Дн32 толщ. 25мм | Rockwool 100 | Rockwool | пм. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
181 | Система В1, ТЗ. Нежилые помещения БКТ
182 | Кран шаровой латунный 1/2" |  | Valtec | шт. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
183 | Фильтр тонкой очистки муфтовый латунный 1/2" |  | Valtec | шт. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
184 | Редуктор давления с манометром 1-5,5 бар, 1/2" |  | Valtec | шт. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
185 | Счетчик воды универсальный 1/2" с выходом RS-485, архивацией данных и защитой от воздействия магнитного поля |  | Valtec | шт. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
186 | Ниппель латунный HP Ø15 |  | Valtec | шт. | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
187 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø15 | ГОСТ 3262- 75* |  | пм. | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
188 | Система В1 (магистрали, стояки)
189 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø80 | ГОСТ 3262-75* |  | пм. | 286 |  |  |  | 0 | 0 | 0
190 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø65 | ГОСТ 3262-75* |  | пм. | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0
191 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø50 | ГОСТ 3262-75* |  | пм. | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 0
192 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø40 | ГОСТ 3262-75* |  | пм. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
193 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø32 | ГОСТ 3262-75* |  | пм. | 160 |  |  |  | 0 | 0 | 0
194 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø25 | ГОСТ 3262- 75* |  | пм. | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
195 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø15 | ГОСТ 3262-75* |  | пм. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
196 | Труба полипропиленовая армир. стекловолокном PN20, Ø40х5,5 | ГОСТ 32415-2013 | Valtec | пм. | 66 |  |  |  | 0 | 0 | 0
197 | Муфта полипропиленовая с HP, Ø40х1 1/4" | ГОСТ 32415-2013 | Valtec | шт. | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0
198 | Муфта полипропиленовая с ВР, Ø40х1 1/4" | ГОСТ 32415-2013 | Valtec | шт. | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0
199 | Задвижка чугунная с обрез, клином невыдв. шпинделем Ду80 |  | Tecofi | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
200 | Задвижка чугунная с обрез, клином невыдв. шпинделем Ду65 |  | Tecofi | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
201 | Кран шаровой муфтовый латунный 1 1/4" с приводом 24В. | AMZ112 | Danfoss | шт. | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0
202 | Кран шаровой муфтовый латунный с накидной гайкой 1 1/4'. |  | Valtec | шт. | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0
203 | Кран шаровой муфтовый латунный с накидной гайкой 1". |  | Valtec | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
204 | Кран шаровой муфтовый латунный с накидной гайкой 1/2". |  | Valtec | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
205 | Кран спускной 1/2". |  | Valtec | шт. | 48 |  |  |  | 0 | 0 | 0
206 | Кран поливочный со штуцером для шланга 1". | BVR-C | Danfoss | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
207 | Шланг резиновый, напорный, L=20 м для поливочного крана. |  | Россия |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
208 | Головка соединительная муфтовая напорная для противопожарного оборудования Ру 16, Ø50 | ГМ-50 |  | шт. | 62 |  |  |  | 0 | 0 | 0
209 | Клапан угловой 125, Ру 16,Ду50 | КПД 50-1 |  | шт. | 62 |  |  |  | 0 | 0 | 0
210 | Рукав пожарный напорный, льняной Двн=51 мм, L=20 м в к-те с рукавными головками | ТЧГ7РСФСР40-10257-82 |  | шт. | 62 |  |  |  | 0 | 0 | 0
211 | Ствол ручной пожарный со спрыском 16 мм, Ду50 | ВС-50 |  | шт. | 62 |  |  |  | 0 | 0 | 0
212 | Муфта стальная прямая Ду50 |  |  | шт. | 62 |  |  |  | 0 | 0 | 0
213 | Сгон стальной Ду50 |  |  | шт. | 62 |  |  |  | 0 | 0 | 0
214 | Кассета рукавная для хранения рукава (Ø51мм, L=20m) в нише шкафа |  |  | шт. | 62 |  |  |  | 0 | 0 | 0
215 | Шкаф для пожарного крана закрытый без окон, белый, встраиваемый | ШПК-ЗЮВЗБ |  | шт. | 62 |  |  |  | 0 | 0 | 0
216 | Шкаф для пожарного крана закрытый без окон, белый встроенный | ШПК-320-НЗБ |  | шт. | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
217 | Головка соединительная муфтовая напорная для противопожарного оборудования Ру 16, Ø50 | ГМ-50 |  | шт. | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
218 | Вентиль запорный Ру 16, Ду50 | 1Б1Р |  | шт. | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
219 | Рукав пожарный напорный, льняной Двн=51 мм, L-20 м | ТЧ17РСФСР40-10257-82 |  | шт. | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
220 | в комплекте с рукавными головками
221 | Ствол ручной пожарный со спрыском 16 мм, Ду50 | ВС-50 |  | шт. | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
222 | Муфта стальная прямая Ду50 |  |  | шт. | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
223 | Сгон стальная Ду50 |  |  | шт. | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
224 | Кассета рукавная для хранения рукава (Ø51мм, L=20m) в нише шкафа |  |  | шт. | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
225 | Огнетушитель | ОПУ-5 |  | шт. | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
226 | Редуктор давления с манометром 1-5,5 бар, 1" |  | Valtec | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
227 | Труба стальная ВГП неоц. Ду125 (для гильз), L=0.5m. | ГОСТ 3262-75* |  | шт. | 48 |  |  |  | 0 | 0 | 0
228 | Труба стальная ВГП неоц. Ду50 (для гильз), L=0.5m. | ГОСТ 3262-75* |  | шт. | 210 |  |  |  | 0 | 0 | 0
229 | Трубка теплоиз. из вспененного ПЗ толщ. 9мм: П-89мм. |  | Энергофлекс | пм. | 286 |  |  |  | 0 | 0 | 0
230 | Трубка теплоиз. из вспененного ПЗ толщ. 9мм: D=76мм. |  | Энергофлекс | пм. | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0
231 | Трубка теплоиз. из вспененного ПЗ толщ. 9мм: D=6 Омм. |  | Энергофлекс | пм. | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 0
232 | Трубка теплоиз. из вспененного ПЗ толщ. 9мм: D=4 8мм. |  | Энергофлекс | пм. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
233 | Трубка теплоиз. из вспененного ПЗ толщ. 9мм: D=42мм. |  | Энергофлекс | пм. | 226 |  |  |  | 0 | 0 | 0
234 | Трубка теплоиз. из вспененного ПЗ толщ. 9мм: D=35мм. |  | Энергофлекс | пм. | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
235 | Трубка теплоиз. из вспененного ПЗ толщ. 9мм: D=22мм. |  | Энергофлекс | пм. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
236 | Хомут металл, с гайкой М10 3" (87-94). |  | Vallee | шт. | 250 |  |  |  | 0 | 0 | 0
237 | Хомут металл, с гайкой М8 2 1/2" (72-78). |  | Valtec | шт. | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
238 | Хомут металл, с гайкой М8 2" (57-62). |  | Valtec | шт. | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 0
239 | Хомут металл, с гайкой М8 1 1/2" (45-52) |  | Valtec | шт. | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
240 | Хомут металл, с гайкой М8 1 1/4" (39-44) |  | Valtec | шт. | 224 |  |  |  | 0 | 0 | 0
241 | Хомут металл, с гайкой М8 1" (33-37) |  | Valtec | шт. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
242 | Хомут металл, с гайкой М8 1/2" (20-24) |  | Valtec | шт. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
243 | Металл для крепления (подвижные и неподвижные опоры) |  |  | кг | 250 |  |  |  | 0 | 0 | 0
244 | Система В 1.1 (магистрали, ниже отм. +0,000)
245 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø25 | ГОСТ 3262-75* |  | пм. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
246 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø20 | ГОСТ 3262-75* |  | пм. | 52 |  |  |  | 0 | 0 | 0
247 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø15 | ГОСТ 3262-75* |  | пм. | 84 |  |  |  | 0 | 0 | 0
248 | Кран шаровой муфтовый латунный с накидной гайкой 1/2". |  | Valtec | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
249 | Кран спускной 1/2". |  | Valtec | шт. | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
250 | Трубка теплоиз. из вспененного ПЗ толщ. 9мм: D=35мм. |  | Энергофлекс | пм. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
251 | Трубка теплоиз. из вспененного ПЭ толщ. 9мм: D=28мм. |  | Энергофлекс | пм. | 52 |  |  |  | 0 | 0 | 0
252 | Трубка теплоиз. из вспененного ПЭ толщ. 9мм: D=22мм. |  | Энергофлекс | пм. | 84 |  |  |  | 0 | 0 | 0
253 | Хомут металл, с гайкой М8 1" (33-37) |  | Valtec | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
254 | Хомут металл, с гайкой М8 3/4“ (25-29) |  | Valtec | шт. | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0
255 | Хомут металл, с гайкой М8 1/2" (20-24) |  | Valtec | шт. | 62 |  |  |  | 0 | 0 | 0
256 | Металл для крепления (подвижные и неподвижные опоры) |  |  | кг | 54 |  |  |  | 0 | 0 | 0
257 | Система ТЗ, Т4 (магистрали, стояки)
258 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø65 | ГОСТ 3262-75* |  | пм. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
259 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø50 | ГОСТ 3262-75* |  | пм. | 190 |  |  |  | 0 | 0 | 0
260 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø40 | ГОСТ 3262-75* |  | пм. | 55 |  |  |  | 0 | 0 | 0
261 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø32 | ГОСТ 3262-75* |  | пм. | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
262 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø15 | ГОСТ 3262-75* |  | пм. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
263 | Труба полипропиленовая армир. стекловолокном PN20, Ø40х5,5 | ГОСТ 32415-2013 | Valtec | пм. | 66 |  |  |  | 0 | 0 | 0
264 | Муфта полипропиленовая с HP, Ø40х1 1/4" | ГОСТ 32415-2013 | Valtec | шт. | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0
265 | Муфта полипропиленовая с ВР, Ø40х1 1/4" | ГОСТ 32415-2013 | Valtec | шт. | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0
266 | Задвижка чугунная с обрез, клином невыдв. шпинделем Ду65 | ГОСТ 32415-2013 | Tecofi | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
267 | Кран шаровой муфтовый латунный 1 1/4' с приводом 24В. | AMZ112 | Danfoss | шт. | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0
268 | Кран шаровой муфтовый латунный с накидной гайкой 2". |  | Valtec | шт. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
269 | Кран шаровой муфтовый латунный с накидной гайкой 1 1/2". |  | Valtec | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
270 | Кран шаровой муфтовый латунный с накидной гайкой 1 1/4". |  | Valtec | шт. | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0
271 | Кран шаровой муфтовый латунный с накидной гайкой 1/2". |  | Valtec | шт. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
272 | Кран спускной 1/2". |  | Vallee | шт. | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0
273 | Балансировочный клапан Ду25 с термальным приводом. | Alwa-Kombi-4 | Honeywell | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
274 | Фильтр сетчатый муфтовый латунный Ду40. |  | Valtec | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
275 | Компенсатор "Энергия-Аква" Ду50 с декоративно-защитным кожухом (осевой ход при сжатии 32 мм, при удлинении 10 мм). | Энергия АКВА | Компенсаторы Энергия. | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
276 | Труба стальная ВГП неоц. Ду80 (для гильз), L=0.5m. | ГОСТ 3262-75* |  | шт. | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0
277 | Труба стальная ВГП неоц. Ду50 (для гильз), L=0.5m. | ГОСТ 3262- 75* |  | шт. | 192 |  |  |  | 0 | 0 | 0
278 | Трубка теплоиз. из вспененного ПЗ толщ. 40мм: D=76мм. |  | Энергофлекс | пм. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
279 | Трубка теплоиз. из вспененного ПЗ толщ. 40мм: D=60мм. |  | Энергофлекс | пм. | 190 |  |  |  | 0 | 0 | 0
280 | Трубка теплоиз. из вспененного ПЭ толщ. 40мм: D=48мм. |  | Энергофлекс | пм. | 55 |  |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Трубка теплоиз. из вспененного ПЭ толщ. 32мм: D=42мм. |  | Энергофлекс | пм. | 266 |  |  |  | 0 | 0 | 0
282 | Трубка теплоиз. из вспененного ПЭ толщ. 32мм: D=35мм. |  | Энергофлекс | пм. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
283 | Трубка теплоиз. из вспененного ПЭ толщ. 32мм: D=22мм. |  | Энергофлекс | пм. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
284 | Хомут металл, с гайкой М8 2 1/2“ (72- 78). |  | Valtec | шт. | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
285 | Хомут металл, с гайкой М8 2" (57-62). |  | Valtec | шт. | 104 |  |  |  | 0 | 0 | 0
286 | Хомут металл, с гайкой М8 1 1/2" (47-52). |  | Valtec | шт. | 32 |  |  |  | 0 | 0 | 0
287 | Хомут металл, с гайкой М8 1 1/4" (39-44) |  | Valtec | шт. | 266 |  |  |  | 0 | 0 | 0
288 | Хомут металл, с гайкой М8 1/2" (20-24) |  | Valtec | шт. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
289 | Металл для крепления (подвижные и неподвижные опоры) |  |  | кг | 185 |  |  |  | 0 | 0 | 0
290 | Система Т3.1, Т4.1 (магистрали, ниже отм. +0,000)
291 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø25 | ГОСТ 3262-75* |  | пм. | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0
292 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø20 | ГОСТ 3262-75* |  | пм. | 77 |  |  |  | 0 | 0 | 0
293 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø15 | ГОСТ 3262-75* |  | пм. | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
294 | Кран шаровой муфтовый латунный с накидной гайкой 1/2". |  | Valtec | шт. | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
295 | Кран шаровой муфтовый латунный с накидной гайкой 3/4 ". |  | Valtec | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
296 | Кран шаровой муфтовый латунный с накидной гайкой 1". |  | Valtec | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
297 | Кран спускной 1/2". |  | Valtec | шт. | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0
298 | Трубка теплоиз. из вспененного ПЭ толщ. 32мм: П=35мм. |  | Энергофлекс | ПМ | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
299 | Трубка теплоиз. из вспененного ПЭ толщ. 32мм: D=28мм. |  | Энергофлекс | пм. | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
300 | Трубка теплоиз. из вспененного ПЭ толщ. 32мм: D=22мм. |  | Энергофлекс | пм | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
301 | Хомут металл, с гайкой Т18 1" (33-37) |  | Valtec | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
302 | Хомут металл, с гайкой М8 3/4" (25-29) |  | Valtec | шт. | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
303 | Хомут металл, с гайкой М8 1/2" (20-24) |  | Valtec | шт. | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0
304 | Металл для крепления (подвижные и неподвижные опоры) |  |  | кг | 39 |  |  |  | 0 | 0 | 0
305 | Система B1, В2, ТЗ, T4. Грувлочные соединения
306 | Адаптер фланец-грублочные соединения (Ду80) |  | Динарм | компл. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
307 | Адаптер фланец-грувлочные соединения (Ду65) |  | Динарм | компл. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
308 | Тройник стандартный равносторонний Ду80 (Дн88,9) |  | Динарм | шт. | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
309 | Тройник стандартный равносторонний Ду65 (Дн76,1) |  | Динарм | шт. | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
310 | Тройник переходной под муфту Ду80х50 (Дн88,9x60,3) |  | Динарм | шт. | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0
311 | Отвод под муфту Ду80x50 (Дн88,9x60,3) |  | Динарм | шт. | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0
312 | Отвод под муфту Ду80х40 (Дн88,9x48,3) |  | Динарм | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
313 | Отвод под муфту Ду80x32 (Дн88,9х42,4) |  | Динарм | шт. | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0
314 | Отвод под муфту Ду80x25 (Дн88,9x33,7) |  | Динарм | шт. | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
315 | Отвод под муфту Ду50х32 (ДнбО,3x48,3) |  | Динарм | шт. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
316 | Отвод под муфту Ду50х40 (ДнбО,3x48,3) |  | Динарм | шт. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
317 | Отвод под муфту Ду40х25 (Дн48,ЗхЗЗ,7) |  | Динарм | шт. | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0
318 | Отвод под резьбу Ду80х15 (Дн88,9x21,3) |  | Динарм | шт. | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0
319 | Отвод под резьбу Ду65х15 (Дн76,1x21,3) |  | Динарм | шт. | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0
320 | Отвод под резьбу Ду50х15 (ДнбО,3x21,3) |  | Динарм | шт. | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
321 | Колено стандартное 90° под грувлочное соед. Ду80 (Дн88,9) |  | Динарм | шт. | 61 |  |  |  | 0 | 0 | 0
322 | Колено стандартное 90° под грувлочное соед. Ду65 (Дн76,1) |  | Динарм | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
323 | Колено стандартное 90° под грувлочное соед. Ду50 (Дн60,3) |  | Динарм | шт. | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0
324 | Колено стандартное 90° под грувлочное соед. Ду40 (Дн48,3) |  | Динарм | шт. | 21 |  |  |  | 0 | 0 | 0
325 | Колено стандартное 90° под грувлочное соед. Ду32 (Дн42,4) |  | Динарм | шт. | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0
326 | Колено стандартное 90° под грувлочное соед. Ду25 (ДнЗЗ,7) |  | Динарм | шт. | 58 |  |  |  | 0 | 0 | 0
327 | Переход под муфту Ду80x50 (Дн88,9x60,3) |  | Динарм | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
328 | Переход под муфту Ду65х50 (Дн76,1x60,3) |  | Динарм | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
329 | Переход под муфту Ду50х40 (ДнбО,3x48,3) |  | Динарм | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
330 | Переход под муфту Ду50х32 (ДнбО,3x42,4) |  | Динарм | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
331 | Переход под муфту Ду 40x32 (Дн48,3х42,4) |  | Динарм | шт. | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0
332 | Муфта жесткая для труб Ду80 (Дн88,9) |  | Динарм | шт. | 354 |  |  |  | 0 | 0 | 0
333 | Муфта жесткая для труб Ду65 (Дн76,1) |  | Динарм | шт. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
334 | Муфта жесткая для труб Ду50 (Дн60,3) |  | Динарм | шт. | 295 |  |  |  | 0 | 0 | 0
335 | Муфта жесткая для труб Ду40 (Дн48,3) |  | Динарм | шт. | 71 |  |  |  | 0 | 0 | 0
336 | Муфта жесткая для труб Ду32 (Дн42,4) |  | Динарм | шт. | 244 |  |  |  | 0 | 0 | 0
337 | Муфта жесткая для труб Ду25 (ДнЗЗ, 7) |  | Динарм | шт. | 98 |  |  |  | 0 | 0 | 0
338 | КАНАЛИЗАЦИЯ
339 | Система К1 (выше +0,000) жилые пом., 1этаж, чердак
340 | Труба канализационная раструбная полипропиленовая с пониженным уровнем шума, в комплекте с уплотнительными кольцами Ø110хЗ,8 | Sinikon Comfort + | Sinikon | пм. | 210 |  |  |  | 0 | 0 | 0
341 | Труба канализационная раструбная полипропиленовая с пониженным уровнем шума, в комплекте с уплотнительными кольцами Ø50 | Sinikon Comfort + | Sinikon | пм. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
342 | Муфта противопожарная Феникс МПП-110 для труб Ø110 |  | Sinikon | шт. | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0
343 | Ревизия раструбная полипропиленовая усиленная Ø110 | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0
344 | Тройник раструбный полипропиленовый усиленный Ø110х110 45° | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0
345 | Тройник раструбный полипропиленовый усиленный Ø110х50 45° | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
346 | Отвод раструбный полипропиленовый усиленный 90° Ø110 | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 42 |  |  |  | 0 | 0 | 0
347 | Отвод раструбный полипропиленовый усиленный 45° Ø50 | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
348 | Муфта раструбная полипропиленовая ремонтная Ø110 | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0
349 | Патрубок компенсационный раструбный полипропиленовый усиленный Ø110 | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0
350 | Хомут стальной с резиновой прокладкой Ø110 |  | Sinikon | шт. | 210 |  |  |  | 0 | 0 | 0
351 | Металл для крепления систем К1 |  | Sinikon | кг. | 160 |  |  |  | 0 | 0 | 0
352 | Система К1 (выше +0,000) помещение консьержа, ПУИ
353 | Унитаз с цельноотлитой полочкой, двойной кнопкой слива, в комплекте с креплением и бачком | Универсал New 45 | ЗАО "Лобненский завод строительного фарфора " | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
354 | Умывальник керамический с пьедесталом. Цвет - белый, в комплекте с креплением и водосливной арматурой | Серия Орион | УграКерам | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
355 | Поддон душевой стальной, в комплекте с креплением |  | ООО "Сантехпром" | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
356 | Патрубок для подключения унитаза |  | Sinikon | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
357 | Труба канализационная раструбная полипропиленовая с пониженным уровнем шума, в комплекте с уплотнительными кольцами Ø110хЗ,8 | Sinikon Comfort + | Sinikon | пм. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
358 | Труба канализационная раструбная полипропиленовая с пониженным уровнем шума, в комплекте с уплотнительными кольцами Ф50 | Sinikon Comfort + | Sinikon | пм. | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
359 | Муфта противопожарная Феникс МПП-110 для труб Ø110 |  | Sinikon | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
360 | Муфта противопожарная Феникс МПП-50 для труб Ø50 |  | Sinikon | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
361 | Крестовина раструбная полипроп. двухплоскостная усиленная Ø110х110х50 90° | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
362 | Крестовина раструбная полипроп. двухплоскостная усиленная Ø50х50х50 90° | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
363 | Отвод раструбный полипропиленовый усиленный 45° Ø50 | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0
364 | Отвод раструбный полипропиленовый усиленный 90° Ø50 | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
365 | Клапан воздушный канализационный раструбный Ø110 |  | Sinikon | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
366 | Клапан воздушный канализационный раструбный Ø50 |  | Sinikon | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
367 | Система К1 (выше +0,000) помещение мусорокамеры
368 | Трап вертикальный Ø110 с сухим затвором |  | Sinikon | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
369 | Система К 1.1 (выше +0,000). Нежилые помещения
370 | Труба канализационная раструбная полипропиленовая с пониженным уровнем шума, в комплекте с уплотнительными кольцами Ø110хЗ,8 | Sinikon Comfort + | Sinikon | пм. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
371 | Труба канализационная раструбная полипропиленовая с пониженным уровнем шума, в комплекте с уплотнительными кольцами Ø50 | Sinikon Comfort + | Sinikon | пм. | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
372 | Ревизия раструбная полипропиленовая усиленная Ø110 | Sinikon Comfort + | Sinikon | пм. | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
373 | Ревизия раструбная полипропиленовая усиленная Ø50 | Sinikon Comfort + | Sinikon | пм. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
374 | Муфта противопожарная Феникс МПП-110 для труб Ø110 |  | Sinikon | шт. | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
375 | Муфта противопожарная Феникс МПП-50 для труб Ø50 |  | Sinikon | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
376 | Крестовина раструбная полипропиленовая двухплоскостная усиленная Ø50х50х50 90° | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
377 | Крестовина раструбная полипропиленовая двухплоскостная усиленная Ø110х110х50 90° | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
378 | Тройник раструбный полипропиленовый усиленный Ø110х110 45° | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
379 | Тройник раструбный полипропиленовый усиленный Ø50х50 45° | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
380 | Клапан воздушный раструбный полипропиленовый Ø110 |  | Sinikon | шт. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
381 | Клапан воздушный раструбный полипропиленовый Ø50 |  | Sinikon | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
382 | Заглушка раструбная полипропиленовая усиленная Ø50 | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
383 | Заглушка раструбная полипропиленовая усиленная Ø50 | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
384 | Система К1, К 1.1 (ниже +0,000)
385 | Труба канализационная раструбная полипропиленовая с пониженным уровнем шума, в комплекте с уплотнительными кольцами Ø110хЗ,8 | Sinikon Comfort + | Sinikon | пм. | 240 |  |  |  | 0 | 0 | 0
386 | Труба канализационная раструбная полипропиленовая с пониженным уровнем шума, в комплекте с уплотнительными кольцами Ø50 | Sinikon Comfort + | Sinikon | пм. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
387 | Тройник раструбный полипропиленовый усиленный Ø110х110 45° | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0
388 | Тройник раструбный полипропиленовый усиленный Ø110х50 45° | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
389 | Тройник раструбный полипропиленовый усиленный Ø50х50 45° | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
390 | Отвод раструбный полипропиленовый усиленный 45° Ø110 | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 135 |  |  |  | 0 | 0 | 0
391 | Отвод раструбный полипропиленовый усиленный 45° Ø50 | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 27 |  |  |  | 0 | 0 | 0
392 | Ревизия раструбная полипропиленовая усиленная Ø110 | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 52 |  |  |  | 0 | 0 | 0
393 | Ревизия раструбная полипропиленовая усиленная Ø50 | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
394 | Переход раструбный полипропиленовый эксцентрический усиленный Ø110х50 | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
395 | Патрубок компенсационный Ø110хЗ,4 | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
396 | Хомут металл, с гайкой М10 4 " |  | Sinikon | шт. | 250 |  |  |  | 0 | 0 | 0
397 | Металл для крепления систем К1 |  |  | кг. | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
398 | Манжета для перехода с ПП/чугун Ф110х100 |  | Россия | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
399 | ВОДОСТОК
400 | Система К2
401 | Воронка водосточная HL62.1 с надставным элементом HL65 с электрообогревом |  | HUTTERER & LECHNER GmbH | шт. | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0
402 | Труба напорная полипропиленовая раструбная в комплекте с уплотнительными кольцами Ø110х5.3 | Rain flow 100 | Sinikon | пм. | 225 |  |  |  | 0 | 0 | 0
403 | Труба стальная электросварная оцинкованная Ø100 | ГОСТ 10704 - 91 |  | пм. | 41 |  |  |  | 0 | 0 | 0
404 | Патрубок компенсационный Ø110x3,4 | Rain flow | Sinikon | шт. | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0
405 | Тройник раструбный полипропиленовый Ø110х5,3 45° | Rain flow | Sinikon | шт. | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0
406 | Отвод раструбный полипропиленовый Ø110хЗ,4 45° | Rain flow | Sinikon | шт. | 52 |  |  |  | 0 | 0 | 0
407 | Ревизия компрессионная полипропиленовая Ø110 | Rain flow | Sinikon | шт. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
408 | Переход раструбный ПП/сталь Ø110х5,3 | Rain flow | Sinikon | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
409 | Муфта противопожарная Феникс МПП-110 для труб Ø110 |  | Sinikon | шт. | 42 |  |  |  | 0 | 0 | 0
410 | Трубка из вспененного полиэтилена толщ. 13мм, D=114мм |  | Энергофлекс | пм. | 190 |  |  |  | 0 | 0 | 0
411 | Заглушка стальная оцинкованная Ø100 | A TK 24.200.02-90 |  | шт. | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0
412 | Отвод ВЧШГ растркб-гладкий конец Ø100 | ГОСТ ISO 2531-2012 |  | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
413 | Патрубок ВЧШГ гладкие концы с переходом на сталь Ø100 | ГОСТ ISO 2531-2012 |  | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
414 | Металл для крепления систем К2 |  |  | кг. | 55 |  |  |  | 0 | 0 | 0
415 | Хомут стальной с резиновой прокладкой Ø110 |  | Sinikon | шт. | 267 |  |  |  | 0 | 0 | 0
416 | Система К4н
417 | Насос дренажный погружной, 0=2,1 л/с, Н=6.1м, N=0.80кВт | UNILIFT KP 350-A 1 | Grundfos | компл. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
418 | Обратный клапан Ø32 |  | Valtec | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
419 | Кран шаровой латунный муфтовый Ø32 |  | Valtec | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
420 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø32 | ГОСТ 3262-75* |  | пм. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
421 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø50 | ГОСТ 3262-75* |  | пм. | 85 |  |  |  | 0 | 0 | 0
422 | Труба стальная электросварная оцинкованная Ø100 | ГОСТ 10704-91 |  | пм. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
423 | Отвод ВЧШГ растркб-гладкий конец Ø100 | ГОСТ ISO 2531-2012 |  | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
424 | Патрубок ВЧШГ гладкие концы с переходом на сталь Ø100 | ГОСТ ISO 2531-2012 |  | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
425 | Металл для крепления систем К4н |  |  | кг. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
426 | САНТЕХКАБИНЫ
427 | Санитарно-техническая кабина. Оборудование
428 | Унитаз-компакт фаянсовый с горизонтальным выпуском,с бачком и сиденьем двухрежимный 630x380x395(h), высота с сидением 429мм | Santek Анино | Santek | компл. | 168 |  |  |  | 0 | 0 | 0
429 | Манжета приборная Ø110мм. | ТУ 4992-081-00284581-2003 |  | шт. | 168 |  |  |  | 0 | 0 | 0
430 | Комплект для крепления унитаза. |  |  | компл. | 168 |  |  |  | 0 | 0 | 0
431 | Умывальник с отверстием 2-й величины с переливом, с пьедесталом белый размером 424x570x220 | Орион | ЗАО "УграКерам" | компл. | 144 |  |  |  | 0 | 0 | 0
432 | Комплект для крепления умывальника от опрокидывания | ТУ 4992-090-00284581-2004 |  | компл. | 144 |  |  |  | 0 | 0 | 0
433 | Сифон бутылочный для умывальника с гофрой | ГОСТ 23289-2016 | ВРИО | шт. | 144 |  |  |  | 0 | 0 | 0
434 | Смеситель для умывальника однорукоятный хром с 2-мя гибкими подводками L=300mm | Н-70 | FRAP | шт. | 144 |  |  |  | 0 | 0 | 0
435 | Умывальник фаянсовый размером 395x310x155 с переливом, белого цвета | Santek Анимо 40 | Santek | компл. | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0
436 | Комплект для крепления умывальника от опрокидывания | ТУ 4992-090-00284581-2004 |  | компл. | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0
437 | Хромированный сифон для умывальника бутылочный, материал-латунь |  | WIROUIN | шт. | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0
438 | Манжета переходная Ø40х32 | ТУ 4992-081-0028455 |  | шт. | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0
439 | Смеситель для умывальника однорукоятный хром с 2-мя гибкими подводками L=300mm | Н-03 | FRAP | шт. | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0
440 | Ванна стальная эмалированная L=1700мм В=750мм, глубина 380мм с ножками. Цвет - белый | ТУ 14-118-03-92, ГОСТ 23695-2016 |  | компл. | 144 |  |  |  | 0 | 0 | 0
441 | Смеситель для ванны однорукоятный | Н-70 | FRAP | шт. | 144 |  |  |  | 0 | 0 | 0
442 | Штанга для душа хромированная |  | FRAP | шт. | 144 |  |  |  | 0 | 0 | 0
443 | Экран под ванну раздвижной ВМДФ, Гдубина 150мм, высота 500мм вдавленная ручка |  | Россия | шт. | 144 |  |  |  | 0 | 0 | 0
444 | Полотенцесушитель М-образный 1". Н=500мм L=500mm хромир-й | ТУ 4951-001-73870861-2005 | АРГО | компл. | 144 |  |  |  | 0 | 0 | 0
445 | Кронштейн держателя с кольцом для п/сушителя (телескопический) |  |  | шт. | 576 |  |  |  | 0 | 0 | 0
446 | Отражатель для полотенцесушителя Ø34 |  |  | шт. | 288 |  |  |  | 0 | 0 | 0
447 | Внутриквартирный пожарный кран в комплекте: мешок, рукав(L=15,0 м, Ø19,5),штуцер, распылитель. кран шаровой латунный Ø15 |  | НПО Пульс | компл. | 144 |  |  |  | 0 | 0 | 0
448 | Кран шаровой угловой (с фильтром) для стиральной машины латунный 1/2"x3/4" | VT.282 | Valtec | шт. | 144 |  |  |  | 0 | 0 | 0
449 | Кран шаровой латунный никел-й полнопроходной со стальной рукояткой внутр./внутр. резьбой Ду15мм(с плавным регулированием) | VT.214.N.04 | Valtec | шт. | 336 |  |  |  | 0 | 0 | 0
450 | Кран шаровой латунный никелированный полнопроходной со стальной рукояткой и вн.,н. резьбой Ду25мм | VT.215.N.06 | Valtec | шт. | 288 |  |  |  | 0 | 0 | 0
451 | Редуктор давления с манометром 1-5,5 бар, 1/2" | VT.088.N.0455RM | Valtec | шт. | 336 |  |  |  | 0 | 0 | 0
452 | Фильтр тонкой очистки муфтовый латунный 1/2" | VT.191.N.04 | Valtec | шт. | 336 |  |  |  | 0 | 0 | 0
453 | Клапан обратный с латунным золотником, 1/2" | VT.151.N.04 | Valtec | шт. | 336 |  |  |  | 0 | 0 | 0
454 | Бак расширительный для компенсации гидроударов нр.резьба 1/2" | VT.CAR19.1.04001 | Valtec | шт. | 336 |  |  |  | 0 | 0 | 0
455 | Системы В1, ТЗ. Разводка
456 | Коллектор с шаровыми кранами, никел-й,выходы торцевые с н.р и в.р. 3/4" (2 выхода 1/2"-Н.Р.); синие ручки | VTC.580.N.0502 | Valtec | шт. | 336 |  |  |  | 0 | 0 | 0
457 | Коллектор с шаровыми кранами, никел-й,выходы торцевые с н.р и в.р. 3/4" (2 выхода 1/2"-Н.Р.); красные ручки | VTC.580.N.0502 | Valtec | шт. | 168 |  |  |  | 0 | 0 | 0
458 | Кронштейны из стальной анодир-й полосы для крепления пары коллекторов на 3/4" с межосевым разносом 115x36мм в к-те 2шт. | VTC.580.N.0502 | Valtec | компл. | 336 |  |  |  | 0 | 0 | 0
459 | Труба полипропиленовая армированная стекловолокном PP-FIBER Ø40х5,5 PN20 | VTp. 700.FB20.40 | Valtec | п.м. | 1108 |  |  |  | 0 | 0 | 0
460 | Труда полипропиленовая армированная стекловолокном PP-FIBER Ø32х4,4 PN20 | VTp.700.FB20.32 | Valtec | п.м. | 64 |  |  |  | 0 | 0 | 0
461 | Труба полипропиленовая армированная стекловолокном PP-FIBER Ø20х2,8 PN20 | VTp. 700.FB20.20 | Valtec | п.м. | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
462 | Тройник полипропиленовый переходной Ø40х20х40 | VTp.735.0.40020040 | Valtec | шт. | 336 |  |  |  | 0 | 0 | 0
463 | Тройник полипропиленовый равнопроходной Ø40 | VTp.731.0.040 | Valtec | шт. | 288 |  |  |  | 0 | 0 | 0
464 | Соединитель под ключ с переходом на вн. резьду Ø40х1" | VTp. 706.0M006 | Valtec | шт. | 288 |  |  |  | 0 | 0 | 0
465 | Переходной угольник 90° с переходом на н.резьбу Ø20х1/2" | VTp.753 | Valtec | шт. | 336 |  |  |  | 0 | 0 | 0
466 | Угольник 90° полипропиленовый Ø40 | VTp. 751.0.040 | Valtec | шт. | 1344 |  |  |  | 0 | 0 | 0
467 | Угольник 90° полипропиленовый Ø20 | VTp.7510.020 | Valtec | шт. | 336 |  |  |  | 0 | 0 | 0
468 | Муфта переходная полипропиленовая Ø40х32 | VTp.704.0.040032 | Valtec | шт. | 288 |  |  |  | 0 | 0 | 0
469 | Труба металлопластиковая PEX-AL-PEX, Ø16х2,0мм |  | Valtec | пм. | 1562 |  |  |  | 0 | 0 | 0
470 | Муфта с внутр, резьбой пресс-фитинг, Ø16х1/2" |  | Valtec | шт. | 624 |  |  |  | 0 | 0 | 0
471 | Муфта с нар. резьбой пресс-фитинг, Ø16х1/2" |  | Valtec | шт. | 624 |  |  |  | 0 | 0 | 0
472 | Муфта противопожарная ПМ-40 |  | "Огнеза" | шт. | 336 |  |  |  | 0 | 0 | 0
473 | Подводка гибкая в оплетке из н/ст с ниппелем с накид-ми гайками вн.вн. резьба 1/2" L=2000мм | VTf.001.IS.0404200 | Valtec | шт. | 312 |  |  |  | 0 | 0 | 0
474 | Гибкая подводка в металлической оплетке 1/2" L=2600mm | VTf.00115.0404200 | Valtec | шт. | 144 |  |  |  | 0 | 0 | 0
475 | Труба стальная оцинкованная обыкновенная Ду 15мм | ГОСТ 3262-75* |  | пм. | 342 |  |  |  | 0 | 0 | 0
476 | Муфта латунная никелированная соединительная вн.вн. резьба 1/2“х1/2“ | VTr.270.N.0004 | Valtec | шт. | 480 |  |  |  | 0 | 0 | 0
477 | Полусгон с накидной гайкой латун-й,никел-й Ду15мм вн.р.,н.р, | VTr. 611.N.004 | Valtec | шт. | 960 |  |  |  | 0 | 0 | 0
478 | Вставка ремонтная для счетчика воды 110мм нейлоновая 3/4" | VTp. 789.110.04 | Valtec | шт. | 336 |  |  |  | 0 | 0 | 0
479 | Тройник латунный никелированный с внутр, резьбой 1/2" | VTr. 130.N0004 | Valtec | шт. | 216 |  |  |  | 0 | 0 | 0
480 | Тройник латунный никелированный с вн.,нр. резьбой 1/2" | VTr. 132.N0004 | Valtec | шт. | 144 |  |  |  | 0 | 0 | 0
481 | Ниппель переходной латунный никел-й н.р,в.р.,3/4"х1/2" | VTr.580.N.0504 | Valtec | шт. | 288 |  |  |  | 0 | 0 | 0
482 | Переходник латунный никел-й н.р,в.р.,3/4"х1/2" | VTr.592N.0504 | Valtec | шт. | 48 |  |  |  | 0 | 0 | 0
483 | Угольник латунный никелированный 1" в.р.в.р. | VTr. 090.N.0005 | Valtec | шт. | 576 |  |  |  | 0 | 0 | 0
484 | Угольник латунный никелированный 1/2" в.р,в.р. | VTr.090.N.0004 | Valtec | шт. | 1680 |  |  |  | 0 | 0 | 0
485 | Угольник латунный никелированный 1/2" в.р,4.р. | VTr.092.N.0004 | Valtec | шт. | 48 |  |  |  | 0 | 0 | 0
486 | Вставка ремонтная резьбовая стальная 1/2" для подключения зл.редуктора "Нептун" L=100mm | VTf.001.1S.0404200 | Valtec | шт. | 336 |  |  |  | 0 | 0 | 0
487 | Пробка латунная никелированная 3/4" нар.резьба | VTr. 583.N.0005 | Valtec | шт. | 336 |  |  |  | 0 | 0 | 0
488 | Пробка латунная никелированная 1/2" нар.резьба | VTr.583.N.OOO4 | Valtec | шт. | 168 |  |  |  | 0 | 0 | 0
489 | Заглушка латунная, никелированная , 1/2“ вн.резьба | VTr.590.N.0004 | Valtec | шт. | 672 |  |  |  | 0 | 0 | 0
490 | Ниппель латунный, никелированный 1/2" н.р.,н.р. | VTr.582N.0004 | Valtec | шт. | 1104 |  |  |  | 0 | 0 | 0
491 | Муфта разъемная вн,вн.резьба 1/2" | VTr.34O.N.OOO4 | Valtec | шт. | 336 |  |  |  | 0 | 0 | 0
492 | Муфта латунная, никелированная 1" вн.,вн. резьба | VTr.270 | Valtec | шт. | 288 |  |  |  | 0 | 0 | 0
493 | Соединитель хромированный "американка" прямой для п/с 1" штуцер / гайка |  | Valtec | шт. | 288 |  |  |  | 0 | 0 | 0
494 | Муфта разъемная вн.,вн.резьба 1" | VTr. 340.N.0006 | Valtec | шт. | 288 |  |  |  | 0 | 0 | 0
495 | Тройник латунный никелированный с наружной резьбой Ду15мм | VTr.131 | Valtec | шт. | 288 |  |  |  | 0 | 0 | 0
496 | Удлинитель 1/2" внутр.резьба наруж. резьба, латунный никелированный | VTr. 197 | Valtec | шт. | 288 |  |  |  | 0 | 0 | 0
497 | Гильза из оцинкованной стали толщ.0,55мм L=250mm для труд ПП d40 с прокладкой из базальтового огнезащитного материала | МБОР-ЮФ |  | шт. | 336 |  |  |  | 0 | 0 | 0
498 | Трубка теплоизоляционная 42/9 | Энергофлекс Супер | Энергофлекс | п.м. | 732 |  |  |  | 0 | 0 | 0
499 | Трубка теплоизоляционная 42/32 | Энергофлекс Супер | Энергофлекс | п.м. | 758 |  |  |  | 0 | 0 | 0
500 | Лента армир. самокл. Знергофлекс 48мм серая | Энергофлекс Супер | Энергофлекс | п.м. | 1490 |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | Система К1. Разводка
502 | Труба канализационная раструбная полипропиленовая с пониженным уровнем шума, в комплекте с уплотнительными кольцами Ø110х3,8 | Sinikon Comfort + | Sinikon | пм. | 620 |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 | Труба канализационная раструбная полипропиленовая с пониженным уровнем шума, в комплекте с уплотнительными кольцами Ø50 | Sinikon Comfort + | Sinikon | пм. | 428 |  |  |  | 0 | 0 | 0
504 | Труба канализационная раструбная полипропиленовая с пониженным уровнем шума, в комплекте с уплотнительными кольцами Ø40 | Sinikon Comfort + | Sinikon | пм. | 38 |  |  |  | 0 | 0 | 0
505 | Труба канализационная раструбная полипропиленовая в комплекте с уплотнительными кольцами Ø32 |  | Sinikon | пм. | 74 |  |  |  | 0 | 0 | 0
506 | Патрубок компенсационный раструбный полипропиленовый усиленный Ø110 учетверенной длины, L=245mm | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 168 |  |  |  | 0 | 0 | 0
507 | Ревизия с крышкой канализационная раструбная ПП Ø110 усиленная | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 56 |  |  |  | 0 | 0 | 0
508 | Крестовина раструбная ПП двухплоскостная усиленная Ø110x110x50 87° | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 168 |  |  |  | 0 | 0 | 0
509 | Тройник раструбный полипропиленовый усиленный Ø110х50 87° | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 48 |  |  |  | 0 | 0 | 0
510 | Тройник раструбный полипропиленовый усиленный Ø50х50 87° | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 192 |  |  |  | 0 | 0 | 0
511 | Тройник раструбный полипропиленовый усиленный Ø50х50 45° | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0
512 | Отвод раструбный полипропиленовый усиленный 87° Ø110 | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 96 |  |  |  | 0 | 0 | 0
513 | Отвод раструбный полипропиленовый усиленный 45° Ø110 | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 240 |  |  |  | 0 | 0 | 0
514 | Отвод раструбный полипропиленовый усиленный 87° Ø50 | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0
515 | Отвод раструбный полипропиленовый усиленный 45° Ø50 | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 504 |  |  |  | 0 | 0 | 0
516 | Отвод раструбный полипропиленовый усиленный 87° Ø40 | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 48 |  |  |  | 0 | 0 | 0
517 | Отвод раструбный полипропиленовый усиленный 87° Ø32 | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 96 |  |  |  | 0 | 0 | 0
518 | Заглушка ПП раструбная канализационая Ø50 | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 144 |  |  |  | 0 | 0 | 0
519 | Заглушка ПП раструбная канализационая Ø32 | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 144 |  |  |  | 0 | 0 | 0
520 | Патрубок на унитаз Ø110 с уплотнительной манжетой |  | Sinikon | шт. | 168 |  |  |  | 0 | 0 | 0
521 | Манжета резиновая 50x40 |  | Sinikon | шт. | 480 |  |  |  | 0 | 0 | 0
522 | Манжета резиновая 50x32 |  | Sinikon | шт. | 480 |  |  |  | 0 | 0 | 0
523 | Муфта противопожарная самосрабатывающаяся для полимерных труд Ø110 | ТУ 3799-010-1465297-04 |  | шт. | 168 |  |  |  | 0 | 0 | 0
524 | Гильза из рубероида на канализационный стояк стояк |  |  | шт. | 168 |  |  |  | 0 | 0 | 0
525 | Крепежные изделия
526 | Кронштейн крепления канализационной трубы (верхний) 110 КР-1-5н |  |  | шт. | 168 |  |  |  | 0 | 0 | 0
527 | Кронштейн крепления канализационной трубы (нижний) Ø110 КР-1-2 |  |  | шт. | 168 |  |  |  | 0 | 0 | 0
528 | Кронштейн крепления канализационной трубы Ø50 КР-6А |  |  | шт. | 504 |  |  |  | 0 | 0 | 0
529 | Метал-й хомут с резиновым профилем и приварной гайкой МВ.станд. 1 1/4“(39-46) |  | Valtec | шт. | 1008 |  |  |  | 0 | 0 | 0
530 | Метал-й хомут с резиновым профилем и приварной гайкой МВ.станд. на Ду25мм |  | Valtec | шт. | 96 |  |  |  | 0 | 0 | 0
531 | Метал-й хомут с резиновым профилем и приварной гайкой М8,станд. на Ду20мм |  | Valtec | шт. | 1008 |  |  |  | 0 | 0 | 0
532 | Хомут“Комфорт плюс" со шпилькой и дюбелем (белый) для труб Дн110 | Sinikon Comfort + | Sinikon | шт. | 504 |  |  |  | 0 | 0 | 0
533 | Опора для коллекторов из оцин-й прям-й трубы 20x20мм с пластинами |  | Valtec | шт. | 168 |  |  |  | 0 | 0 | 0
534 | Шпилька резьбовая оцинкованная MB L=1,0m |  | Valtec | шт. | 504 |  |  |  | 0 | 0 | 0
535 | Шпилька резьбовая оцинкованная М10 L=1,0m |  | Valtec | шт. | 168 |  |  |  | 0 | 0 | 0
536 | Клипса для труб 16 мм. Дюбель для клипсы 8x50 с саморезом |  | Valtec | компл. | 1344 |  |  |  | 0 | 0 | 0
537 | Дюбель под резьбу М8 |  | Valtec | компл. | 1344 |  |  |  | 0 | 0 | 0
538 | Дюбель под резьбу М10 |  | Valtec | компл. | 504 |  |  |  | 0 | 0 | 0
539 | ВЕНТИЛЯЦИЯ
540 | ВЕНТИЛЯЦИЯ 13 эт. секция 1-2
541 | ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА ПД1.1-ПД1.2 (компенсация ДУ+подпор В л/ш пож. опасность)
542 | Осевой вентилятор с электродвигателем АИР132S6; N=5,5кВт;n=960 об/мин; L=27120 м3/ч; Н=400 Па со стандартным шкафом управления | VO-PatAIR-9-F-12/40-5.5-6-У1-C | ООО "Промаэротехника" | шт | 2 | Поставка ДСК |  |  |  | 0 | 0
543 | Подиум | PatAiR-SOT-9-0-0-600-DSK | ООО "Промаэротехника" | шт | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
544 | Клапан обратный НЗ Ф900 с электроприводом EI60 | ОГНЕПАТ-2(60)-НЗ-Фл-ф900-МВЕ(220)-К |  | шт | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
545 | Воздуховод класса "В" из листовой черной стали δ=1,2мм. 1050x1150 | ГОСТ 19903-74 |  | м | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
546 | Воздуховод класса "В" из листовой черной стали δ=1,2мм.1300x400 | ГОСТ 19903-74 |  | м | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0
547 | Воздуховод класса "В" из листовой черной стали δ=1,2мм.d900 | ГОСТ 19903-74 |  | м | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0
548 | Клапан компенсационный стеновой НЗ с решеткойс реверсивным приводом Belimo EI-60 внутри (500x1000h) М225-220 | КПду-1 (Е1-60)-500х1000 Alfa Astra | ООО "Альфа-Астра" | шт | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0
549 | Огнезащитное покрытие для наружного применения EI60 | Игнис-Вент | Игнис-Вент | м2 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
550 | Защитная сетка для воздуховодов 800x1000 |  |  | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
551 | Защитная сетка для воздуховодов d900 |  |  | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
552 | ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА ПД2.1-ПД2.2 (лифт для перевозки пож. подразделений)
553 | Крышный вентилятор с электродвигателем АИР112М4; N=5,5кВт;n=1434 об/мин; L=23850 м3/ч; Н=350 Па со стандартным шкафом управления | VO-PatAIR-Kp-8-10/30-5.5-4-У1-C | ООО "Промаэротехника" | шт | 2 | Поставка ДСК |  |  |  | 0 | 0
554 | Стакан монтажный утепленный со встроенным НЗ обратным клапаном EI120с приводом Belimo | PatAIR-SO T-8-U-F-0 | ООО "Промаэротехника" | шт | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
555 | Воздуховод класса "В" из листовой черной стали δ=1,2мм. 700x750 | ГОСТ 19903-74 |  | м | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
556 | Воздуховод класса "В" из листовой черной стали δ=1,2мм. 900x900 | ГОСТ 19903-74 |  | м | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
557 | Огнезащитное покрытие для наружного применения EI120 | Игнис-Вент Плюс | Игнис-Вент | м2 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
558 | Защитная сетка для Воздуховодов 700x750 |  |  | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
559 | ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА ПД3.1-ПД3.2 (лестничная клетка)
560 | Крышный вентилятор с электродвигателем АИР112М4; N=5,5кВт;n=1434 об/мин; L=27950 м3/ч; Н=320 Па со стандартным шкафом управления | VO-Pa tAIR-Kp-9-6/25-5.5-4-У 1-С | ООО "Промаэротехника" | шт | 2 | Поставка ДСК |  |  |  | 0 | 0
561 | Стакан монтажный утепленный в комплекте с НЗ обратным клапаном EI60с приводом Belimo | Pat AIR-SOT- 9-U-F-O | ООО "Промаэротехника" | шт | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
562 | Воздуховод класса "В" из листовой черной стали δ=1,2мм. Ф900 | ГОСТ 19903-74 |  | м | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
563 | Защитная сетка для воздуховодов Ф900 |  |  | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
564 | ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА ПД4.1-ПД4.2 (подача холодного Воздуха в зону МГН)
565 | Крышный Вентилятор с электродвигателем АИР 100S2; N=4,0 кВт;n=2870 об/мин; L= 12100м3/ч; Н=450Па со стандартным шкафом управления | V0-PatAIR-Kp-6,3-6/15-4-2-У1-C |  | шт | 2 | Поставка ДСК |  |  |  | 0 | 0
566 | Стакан монтажный утепленный в комплекте с НЗ обратным клапаном EI60с приводом Belimo | PatAIR-SOT-6.3-U-F-0 | ООО "Промаэротехника" | шт | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
567 | Клапан подпора стеновой В пожаробезопасную зону НЗ с решеткой с реверсивным приводом внутри огнестойкость не менее El-60 (400x1040h) FR 230-15-3-S | Кn-1 (EI-60)-C-400x1040 Alfa Astra | ООО "Альфа-Астра" | шт | 24 | Поставка ДСК |  |  |  | 0 | 0
568 | Воздуховод класса "В" из листовой черной стали δ=1,2мм. Ф630 | ГОСТ 19903-74 |  | м | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
569 | ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА ПД5.1-ПД5.2 (подача теплого воздуха в зону МГН)
570 | Установка моноблок со стандартным шкафом управления в составе: |  | ООО "Промаэротехника" | комп. | 2 | Поставка ДСК |  |  |  | 0 | 0
571 | воздушный клапан | PatAIR-KP-GER-P-60-30-0 |  | шт | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
572 | Воздухонагреватель электрический 22,5кВт | PatAIR-KP-HE-60-30-22,5 |  | шт | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
573 | Вентилятор с электродвигателем АИР 63В2; N=0,55 кВт:n=2730 об/мин; L=1325 м3/ч; Н=400 Па | VRK-PatAIR-P-60-30-4-380 |  | шт | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
574 | Корпус фильтра | PatAIR-KP-FP-60-30 |  | шт | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
575 | Кассета для фильтра | PatAIR-KP-FP-60-30-03 |  | шт | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
576 | Электропривод | Belimo LM-230A |  | шт | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
577 | Отвод 90град. из лист. оцин. стали δ=0,8 мм 250x200 |  |  | шт | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
578 | Воздуховод класса "В" из листовой черной стали δ=1,0 мм. 250x200 |  |  | м | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
579 | Подставка для установки подпора теплого воздуха |  |  | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
580 | Клапан подпора стеновой в пожаробезопасную зону НЗ с решеткойс реверсивным приводом внутри огнестойкость не менее El-60 (190x290h) | КП-1 (EI-60)-C-190x290 Alfa Astra M151 | ООО "Альфа-Астра" | шт | 24 | Поставка ДСК |  |  |  | 0 | 0
581 | Огнезащитное покрытие для наружного применения EI60 | Игнис-Вент Плюс 5 1Ф | Игнис-Вент | м2 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
582 | ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ВД1.1-ВД1.2
583 | Осевой вентилятор с электродвигателем АИР 132М2; N=11 кВт;n=2850 об/мин; L=16500 м3/ч; Н=1300 Па,со стандартным шкафом управления в комплекте: | VO-PatAIR-F-6,3-12/25-11-2-У1 | ООО "Промаэротехника" | комп. | 2 | Поставка ДСК |  |  |  | 0 | 0
584 | Подиум | PatAIR-SOT- 6.3-0-0-600-DSК | ООО "Промаэротехника" | шт | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
585 | Клапан обратный НЗ Ф630 EI60 | ОГНЕПАТ-2(60)-НЗ-Фл-ф630-МВЕ(220)-К | ООО "Промаэротехника" | шт | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
586 | Защитная сетка | PatAIR-SG-6,3-1 | ООО "Промаэротехника" | шт | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
587 | Защитный колпак на Ф630 | PatAIR-PH-6.3 | ООО "Промаэротехника" | шт | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
588 | Болт М12хЗ0 с гайкой | ГОСТ 7798-70 |  | шт | 42 |  |  |  |  | 0 | 0
589 | Болт М12х40 с гайкой | ГОСТ 5912-70 |  | шт | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
590 | Шнур базальтовый 5x30 |  |  | м | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
591 | Клапан дымоудаления стеновой НЗ с решеткойс реверсивным приводом внутри Belimo El-120 (440x530h) М225-220 | КПду-1 (Е1-60)-440Х530 Alfa Astra | ООО "Альфа-Астра" | шт | 26 | Поставка ДСК |  |  |  | 0 | 0
592 | Решетка дымоудаления | Рв 70-66 | ООО "Альфа-Астра" | шт | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0
593 | Воздуховод класса "В" из листовой черной стали δ=1,2мм. Ф630 | ГОСТ 19903-74 |  | м | 27 |  |  |  | 0 | 0 | 0
594 | Подставки под воздуховод из угловой равнополочной стали ∟50 | ГОСТ 8509-93* |  | м | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
595 | Уголок равнополочной стали ∟50 для обрабления ж/б отверстий | ГОСТ 8509-93* |  | м | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
596 | Огнезащитное покрытие для наружного применения EI60 | Игнис-Вент Плюс 5 1Ф | Игнис-Вент | м2 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
597 | ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ МУСОРОКАМЕРЫ
598 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,8 мм с креплением 150x150 | ГОСТ 14918-80* |  | м | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0
599 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,8 мм с креплением Ф100 | ГОСТ 14918-80* |  | м | 160 |  |  |  | 0 | 0 | 0
600 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,8 мм с креплением Ф200 | ГОСТ 14918-80* |  | м | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
601 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,8 мм с креплением Ф250 | ГОСТ 14918-80* |  | м | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
602 | Решетка РВ-5 |  | "Ровен" | шт | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0
603 | Диффузор Ф100 | ДПУ-М 100 | ООО "Арктос" | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
604 | Клапан огнезадерживающий НО Ф100 EI60 | КПВ.0З-НО-К-100-BLF(220)-CH-B-K | ООО "Виктория" | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
605 | Огнезащитное покрытие EI30 | Игнис-Вент Плюс 30 | Игнис-Вент | м2 | 108 |  |  |  | 0 | 0 | 0
606 | Дефлектор для воздуховода вн. Ф250 | Серия 5.904-51 |  | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
607 | ВЕНТИЛЯЦИЯ (Машинное отделение)
608 | Приточная установка П2.1-П2.2 со стандартным комплектом автоматики: |  | ООО "Промаэротехника" | комп. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
609 | воздушный фильтр G3 | PatAIR-KK-F-200 |  | шт | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
610 | воздушный клапан с приводом | PatAIR-KK-KV-200 |  | шт | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
611 | воздушный клапан с плавным приводом | PatAIR-KK-KV-200 |  | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
612 | секция вентилятора, L = 780 мЗ/час, Р=250 Па | VRK PatAIR-K-200 |  | шт | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
613 | плавный регулятор скорости (в корпусе) |  |  | шт | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
614 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,6 мм с креплением Ф200 | ГОСТ 14918-80 |  | м | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
615 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,6 мм с креплением 500x300 |  |  | м | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
616 | Сетка Ф200 |  |  | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
617 | Решетка наружная | APH 500x300 |  | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
618 | Огнезащитное покрытие EI30 | Игнис-Вент Плюс 30 | Игнис-Вент | м2 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
619 | ВЕНТИЛЯЦИЯ ПЕРВОГО НЕЖИЛОГО ЭТАЖА (консьерж, колясочная, ПУИ, кроссовая)
620 | Вентилятор накладной L=50-100 мЗ/ч | CROMO 12 | ООО "Арктос" | шт | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
621 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,8 мм с креплением Ф125 | ГОСТ 14918-80 |  | м | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 0
622 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,8 мм с креплением Ф100 | ГОСТ 14918-80 |  | м | 55 |  |  |  | 0 | 0 | 0
623 | Зонт от осадков вн. сеч. 300x250 |  |  | шт | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
624 | Клапан огнезадерживающий НО Ф125 EI60 | КПВ.03-НО-К-125-BLF(220)-CH-B-K | ООО "Виктория" | шт | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
625 | Клапан огнезадерживающий НО Ф100 EI60 | КПВ. 03-НО-К-100-BLF(220)-CH-B-K | ООО "Виктория" | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
626 | Огнезащитное покрытие EI60 | Игнис-Вент Плюс 5 1Ф | Игнис-Вент | м2 | 95 |  |  |  | 0 | 0 | 0
627 | ВЕНТИЛЯЦИЯ ПЕРВОГО НЕЖИЛОГО ЭТАЖА (БКТ, С/У, ПУИ)
628 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,8 мм с креплением Ф100 | ГОСТ 14918-80 |  | м | 270 |  |  |  | 0 | 0 | 0
629 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,8 мм с креплением 300x200 | ГОСТ 14918-80 |  | м | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
630 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,8 мм с креплением 250x150 | ГОСТ 14918-80 |  | м | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
631 | Клапан огнезадерживающий НО Ф100 EI60 | КПВ.ОЗ-НО-К- 100-BLF(220)-CH-B-K | ООО "Виктория" | шт | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
632 | Клапан огнезадерживающий НО 300x200 EI60 | КПВ.03-HO-K-300x200-BLF(220)-EH-B-K | ООО "Виктория" | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
633 | Клапан огнезадерживающий НО 250x150 EI60 | КПВ.03-HO-K-250x150-BLF(220)-CH-B-K | ООО "Виктория" | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
634 | Огнезащитное покрытие EI60 | Игнис-Вент Плюс 5 1Ф | Игнис-Вент | м2 | 123 |  |  |  | 0 | 0 | 0
635 | Зонт от осадков вн. сеч. 300x200 |  |  | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
636 | Зонт от осадков Ф100 |  |  | шт | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
637 | ВЕНТИЛЯЦИЯ жилой части (санузел, ванная, кухня)
638 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,8 мм с креплением Ф100 | ГОСТ 14918-80 |  | м | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0
639 | Огнезащитное покрытие EI30 | Игнис-Вент Плюс 5 1Ф | Игнис-Вент | м2 | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0
640 | Решетка вытяжная | РВ-5 |  | шт | 290 |  |  |  | 0 | 0 | 0
641 | ВЕНТИЛЯЦИЯ 2-ух последних этажей жилой части (санузел, ванная, кухня)
642 | Вентилятор накладной L =25-50 мЗ/ч | СROMO 10 | ООО "Арктос" | шт | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
643 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,8 мм с креплением Ф100 | ГОЕТ 14918-80 |  | м | 130 |  |  |  | 0 | 0 | 0
644 | Огнезащитное покрытие EI30 | Игнис-Вент Плюс 5 1Ф | Игнис-Вент | м2 | 41 |  |  |  | 0 | 0 | 0
645 | ВЕНТИЛЯЦИЯ (электрощитовые и помещение ЕЕ, КП МПТЦ, кроссовая)
646 | Осевой вентилятор накладной | ERA 4 | "Эра " | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
647 | Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,8 мм с креплением Ф125 | ГОСТ 14918-80 |  | м | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
648 | Клапан огнезадерживающий НО Ф100 EI60 | КПВ.03-НО-К-100-BLF(220)-EH-B-K | ООО "Виктория" | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
649 | Огнезащитное покрытие EI30 | Игнис-Вент Плюс 30 | Игнис-Вент | м2 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
650 | Решетка наружная | АPH 200x200 |  | шт | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
651 | Кондиционирование (помещения ЕЕ, КП МПТЦ)
652 | Cплит-система с пультом, Nnomp.=0.82 кВт, Ох=2.6кВт. | MDV MDSOP-09HRFN8/MDOOP-09HFN8 | MDV | комп. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
653 | Комплект креплений |  | MDV | комп. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
654 | Трубопровод медный диаметром: Ф6,35 |  |  | м | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
655 | Трубопровод медный диаметром: Ф9,52 |  |  | м | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
656 | Теплоизоляция для медных трубопроводов диаметром: Ф6,35 |  |  | м | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
657 | Теплоизоляция для медных трубопроводов диаметром: Ф9,52 |  |  | м | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
658 | Дренажный трубопровод 6x9 |  |  | м | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
659 | Расходные материалы
660 | Лист из оцинкованной стали δ=0,4 | ГОСТ 52246-2004 |  | м2 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
661 | Лист из оцинкованной стали δ=0,8 | ГОСТ 52246-2004 |  | м2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ руб. с НДС 20% |  |  |  |  | 75570 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ТЕНДЕРНЫЕ УСЛОВИЯ
1 | Общий срок выполнения работ (кал.дн.)
2 | Аванс на материалы, оборудование ( руб. / без аванса)
3 | Отсрочка платежа (мин. 45 дн.)
4 | Период фиксации цены
5 | Готовность подписать договор в предоставленой редакции (да/нет)
6 | Ген.подрядный процент |  |  |  |  | учтено в стоимости 5%
7 | Гарантийное удержание |  |  |  |  | учтено в стоимости (5% на 5 лет)
8 | Гарантийный срок |  |  |  |  | учтено в стоимости ( 5 лет)
9 | Последний аналогичный объект (адрес, наименование Заказчика (контрагента по Договору)
10 | Дата и место регистрации предприятия
11 | Годовой оборот за последний отчетный год. (руб)
12 | Численность работающих по последней справке ССЧ с отметкой МНС
13 | Количество привлекаемых работников для выполнения работ на данные объекты (чел)
14 | Генеральный директор предприятия (ФИО - полностью, контакты: тел., e-mail)
15 | Контактное лицо (должность, ФИО - полностью, контакты: тел., e-mail)
16 | Примечания